I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento.

## Curso/Grupo/Ciclo:	1ºA “Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”.

# MÓDULO PROFESIONAL:	 Máquinas y equipos térmicos.

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2017-2018

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Antonio Francisco Milán Ángel

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 80% |
| Trabajos, ejercicios y actividades de comprensión lectora propuestos | 10% |
| Valoración del cuaderno de clase o un portfolio y la participación activa en clase. | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACION:

Horas totales: 288

Horas semanales: 9

# INTRODUCCIÓN

El módulo de Máquinas y Equipos Térmicos corresponde al ciclo formativo de "Instalaciones Frigoríficas y de Climatización", regulado por  el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- R.D. 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden EDU/436/2011, de 17 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

# OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

COMPETENCIA GENERAL

Montar y mantener instalaciones frigoríficas, de climatización y de ventilación aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

| NÚMERO | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). |
| 2 | Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. |
| 3 | Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. |
| 4 | Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. |
| 5 | Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| I | Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento.

2. Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, justificando los procedimientos y resultados obtenidos.

3. Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación.

4. Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y obteniendo el balance energético.

5. Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultando documentación técnica y describiendo sus aplicaciones.

6. Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

7. Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación.

8. Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación.

9. Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El reconocimiento de magnitudes de las instalaciones térmicas y sus unidades.

- La elaboración del ciclo frigorífico de instalaciones frigoríficas.

- La aplicación de diferentes refrigerantes según sus propiedades y características.

- La identificación de los componentes de los compresores y su funcionamiento.

- La identificación de los tipos de intercambiadores de calor, dispositivos de expansión y demás componentes de una instalación frigorífica.

- La identificación de los componentes de calderas, quemadores, captadores solares, entre otros y su funcionamiento.

- La identificación de los tipos de emisores, intercambiadores de calor y demás elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.).

- El cálculo de las cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones frigoríficas y de calefacción.

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para el desarrollo de las unidades de trabajo se realizará la explicación por parte del profesor, que será participativa por parte de los alumnos, acompañada de una colección de ejercicios adecuada al tema, de modo que se afiance cada nuevo concepto.

Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios apuntes, presentaciones multimedia y proyección de diagramas, tablas de distintas procedencias, y el libro de Máquinas y Equipos Térmicos editado por Paraninfo.

Se pretende conseguir en los alumnos el aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos previos que el alumno tenga sobre las distintas unidades de trabajo que trabajemos. Se deben establecer relaciones entre lo que ya conoce y lo que se debe aprender.

En el planteamiento del módulo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

- Se debe favorecer la motivación y el aprendizaje activo proporcionando situaciones que tengan sentido para el alumnado.

- Se propiciará la participación del alumnado en la organización del aula. Como estrategia para implicarlos en el desarrollo del proceso.

- Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas cursadas, como los que hayan sido adquiridos fuera del sistema educativo. De este modo se favorece la motivación al igual que con actividades relacionadas con el entorno geográfico y la vida real del alumnado.

- Algunas actividades admiten soluciones diferentes con lo cual se pretende desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, estimular el aprendizaje por descubrimiento y el autoaprendizaje.

- Se fomentará la participación, la reflexión, tanto individual como grupal.

- Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán de forma individual, por grupos, de manera cooperativa en función del alumnado.

- Para favorecer la motivación del alumnado la exposición de los contenidos será ordenada y graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades.

Pautas metodológicas básicas en el desarrollo de las sesiones. Estructura de la sesión

Para cada sesión se dispone de 60 minutos, durante los cuales se desarrollará lo programado según la programación de aula para cada una de ellas. Se intentará agrupar varias sesiones seguidas de tal forma que se pueda aprovechar más el tiempo, sobre todo en el desarrollo de prácticas y casos prácticos que impliquen desplegar ciertos recursos.

Se distinguen tres tipos de sesiones: ordinaria, prácticas-casos prácticos-proyectos y examen.

Sesión ordinaria

La sesión ordinaria contempla actividades de desarrollo, de evaluación inicial, de conocimientos previos, de motivación, actividades de refuerzo, de ampliación, de autoevaluación, de evaluación de la práctica docente.

Comenzaremos cada sesión de inicio de la jornada recordando brevemente lo desarrollado en la sesión anterior. A partir de este recordatorio se continuará con el desarrollo de la sesión, bien aumentando contenido, bien realizando el cuestionario, o alternando lo anterior. Por tanto, se comenzará la clase con cierta frescura para captar la atención del alumnado introduciendo los contenidos a tratar en esa sesión y corrigiendo actividades o dudas pendientes de sesiones anteriores. Los ejercicios serán resueltos por los alumnos guiados por el profesor.

Se finalizará la sesión con el planteamiento de nuevas actividades que se podrán desarrollar en clase y en algunos casos en casa.

Al finalizar cada unidad, se realizará la actividad de repaso mapa conceptual, en la cual se recordarán los conceptos y procedimientos desarrollados a lo largo de la unidad. También se realizará un formulario resumen.

Sesión de prácticas-casos prácticos- proyectos

Muchas de las actividades prácticas a realizar, no podrán ser resueltas en el periodo de tiempo de una sesión debido a la complejidad de las mismas, o porque el tiempo de despliegue del equipamiento necesario hace inviable limitarlo a un periodo de sesión, con lo que usaremos bloques de sesiones para realizar dichas actividades, dedicándose el profesor a apoyar y resolver las dudas que vayan surgiendo a cada alumno. A este tipo de sesiones las denominaremos sesiones de prácticas-casos prácticos-proyectos.

Sesión de examen

Por último se define la sesión examen como la sesión o bloque de sesiones empleada para la realización de pruebas objetivas, donde se podrán tomar medidas organizativas especiales en función de las características de la prueba a realizar.

Por último, se tendrá también muy en cuenta, la evaluación del proceso educativo, concibiéndose como análisis de todos sus aspectos.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de configuración, montaje y mantenimiento, y se aplica en los procesos de las instalaciones térmicas.

La configuración, montaje y mantenimiento de las instalaciones térmicas incluyen aspectos como:

- La identificación de los equipos y de las instalaciones.

- La definición de aspectos y características técnicas de los equipos.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

- La configuración de pequeñas instalaciones térmicas.

- El montaje de instalaciones térmicas.

- El mantenimiento de instalaciones térmicas.

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Materiales del departamento: Aula "Altillo 4" con su equipamiento completo, incluyendo cañón-proyector, ordenador de sobremesa con acceso a internet y pizarra, etc.

- Libro:

- Escudero C., Fernández P. Máquinas y equipos térmicos. Editorial Paraninfo. Madrid. 2013.

- Material el elaborado por el profesor, más colecciones de problemas, diagramas, y esquemas para insertar en los apuntes. Dicho material está basado en la siguiente bibliografía:

- Técnico de montaje y mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización, y Producción de calor. Formación profesional. Principado de Asturias.

- Alarcón J. Tratado práctico de refrigeración automática. Editorial Marcombo. Barcelona, 1998.

- Buqué F. Manuales prácticos de refrigeración (II). Marcombo. Barcelona, 2006.

- Calvo T., Galdón F., Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Conaif. Madrid, 2005.

- Johnson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (I). Editorial Paraninfo. Madrid, 2000.

- Jonson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (II). Thomson Paraninfo. Madrid, 2004.

- Manual de aire acondicionado. Marcombo editores. Barcelona, 1999.

- Miranda A.L. Técnicas de climatización. Editorial Marcombo. Barcelona, 2008.

- Miranda A.L., Jutglar L. Técnicas de calefacción. Editorial Marcombo. Barcelona. 2009.

- Pizzetti C. Acondicionamiento del aire y refrigeración. Editorial Bellisco. Madrid, 1991.

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 2011.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

- Código Técnico Edificación. CTE 2007.

- Libro para lectura: Viaje de una molécula de refrigerante a través de un circuito frigorífico. Ed. AMICYF y FUNCAIMA. Madrid. 2007.

# CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

Criterios de evaluación:

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: “Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento”.

a) Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad.

b) Se han realizado conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras).

c) Se ha asociado cada equipo de medida y automatización con las correspondientes magnitudes que se van a medir o controlar respectivamente.

d) Se han realizado medidas de magnitudes térmicas en diversas instalaciones con precisión y exactitud.

e) Se han comparado las mediciones con los valores normales de funcionamiento.

f) Se han elaborado hipótesis de las desviaciones de las medidas.

g) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos.

h) Se han respetado las normas de utilización de los equipos, material e instalaciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2: “Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción justificando los procedimientos y resultados obtenidos”.

a) Se han obtenido las características del aire húmedo.

b) Se han representado los procesos de tratamiento de aire sobre el diagrama psicométrico.

c) Se han obtenido las condiciones exteriores e interiores de diseño para el cálculo de cargas.

d) Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación.

e) Se han calculado los caudales de aire para ventilación en cámaras y locales.

f) Se han calculado los coeficientes de transmisión de los cerramientos.

g) Se han calculado las cargas térmicas de climatización de un local o vivienda.

h) Se ha calculado las cargas térmicas y la potencia de una cámara frigorífica.

i) Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos de aplicación.

j) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”.

a) Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión.

b) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles.

c) Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles.

d) Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar.

e) Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los captadores.

f) Se ha relacionado el sistema de producción de calor con su campo de aplicación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4: “Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y obteniendo el balance energético”.

a) Se ha relacionado cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso termodinámico correspondiente sobre el diagrama de refrigerante.

b) Se ha representado sobre un diagrama de Mollier los valores medidos en una instalación real.

c) Se ha identificado el proceso termodinámico del refrigerante dentro del ciclo frigorífico.

d) Se han realizado cálculos de balance energético sobre diagramas y tablas de refrigerante.

e) Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación.

f) Se ha obtenido el balance energético de la instalación.

g) Se ha valorado como afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5: “Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultado documentación técnica y describiendo sus aplicaciones”.

a) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su grado de seguridad.

b) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su efecto sobre el medio ambiente.

c) Se han clasificado los distintos refrigerantes teniendo en cuenta su campo de aplicación.

d) Se han obtenido las variables termodinámicas de diferentes refrigerantes a partir de diagramas y de tablas.

e) Se ha relacionado cada refrigerante con el tipo de aceite que se puede emplear.

f) Se han seleccionado los tipos de refrigerantes para equipos frigoríficos con distintas aplicaciones.

g) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente requeridos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”.

a) Se han clasificado los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones.

b) Se han clasificado los distintos tipos de calderas, quemadores y captadores solares térmicos.

c) Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros.

d) Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros.

e) Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos.

f) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos.

g) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso.

h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo.

i) Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”.

a) Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación.

b) Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento.

c) Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros).

d) Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección.

e) Se han analizado los sistemas de desescarche.

f) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 8: “Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campos de aplicación”.

a) Se han identificado los tipos de emisores e intercambiadores de calor.

b) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción.

c) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de energía solar térmica.

d) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de A.C.S.

e) Se han identificado los elementos de regulación y protección de las instalaciones.

f) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 9: “Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación”.

a) Se han interpretado esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, comercial e industrial (cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros).

b) Se han clasificado las instalaciones frigoríficas en función de la finalidad y del tipo de refrigerante empleado.

c) Se han relacionado las cámaras frigoríficas con su aplicación.

d) Se ha identificado la función que realiza cada equipo en el conjunto de la instalación y su interrelación.

e) Se han caracterizado los aislamientos y materiales utilizados en la fabricación de cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros.

f) Se han calculado los espesores de los aislamientos.

g) Se han seleccionado los materiales constructivos de las cámaras frigoríficas en función de su campo de aplicación.

h) Se han identificado los tipos de cerramientos, puertas y herrajes.

i) Se han valorado las técnicas utilizadas para evitar la congelación del suelo y paredes colindantes.

Estos criterios de evaluación serán adaptados en su caso en función de la evaluación inicial realizada.

Relación Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y unidad de trabajo:

| Relación de Unidades de Trabajo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. | Resultado de aprendizaje | Criterio de evaluación | UNIDAD DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | a | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | a |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | j |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | 4 | a |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | a |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  | 7 | a |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 8 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 9 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |

5.1. Procedimientos de evaluación.

A continuación describimos algunas pautas para la elaboración de pruebas de evaluación:

- Pruebas de elección de respuesta u objetivas.

También denominadas pruebas objetivas, consisten en proporcionar al alumno varias opciones entre las que debe escoger la correcta (tipo test).

Estas pruebas suelen ser las más útiles para valorar el conocimiento de los hechos y conceptos. Para la evolución de estos conocimientos será también interesante la valoración del cuaderno del alumno.

- Pruebas de construcción de respuesta.

En ellas se valorará el nivel alcanzado en el tratamiento de la información, indagación y causalidad. Son las más idóneas para evaluar los procedimientos a través de exámenes y prácticas.

- Pruebas de resolución de problemas.

Permiten valorar capacidades deductivas de los alumnos, evaluando en ellas los procedimientos.

- Proyectos, prácticas y casos prácticos.

La realización de proyectos facilita la evaluación por observación directa de actitudes en relación con el trabajo en equipo (liderazgo, colaboración, solidaridad, etc.), o en relación con el manejo y uso de los recursos y herramientas. La construcción y presentación del proyecto terminado, permite valorar conceptos, capacidades de síntesis y de diseño, la sistematización o la disciplina que repercuten en la calidad final del producto y la capacidad para dar respuesta a situaciones problemáticas.

- Trabajos prácticos en grupo.

Realización de tareas en grupos de 2 o 3 personas. Se priorizará la parte de trabajo en grupo que se realice en horario lectivo.

- Pruebas no convencionales.

Existen pruebas no convencionales para evaluar no sólo conocimientos, sino también formas de actuación: la capacidad para enfrentarse a problemas, resolver tareas complicadas, planificar el trabajo, evaluar resultados y proponer cambios en los conocimientos. En suma, permiten conocer un poco mejor la evolución de cada alumno o alumna. Estas serán interesantes sobre todo para valorar las actitudes.

- Cuestionario de actividad extraescolar o complementaria.

Las actividades extraescolares y complementarias serán evaluadas a través de un cuestionario que cumplimentaran durante la actividad.

- Seguimiento de la actitud y valores.

La actitud y valores demostrados por el alumnado a la hora de realizar las actividades también se tendrán en cuenta a la hora de la evaluación. Se utilizará la observación directa en el aula. Se podrá cuantificar con asignación de positivos y negativos diariamente o puntualmente.

- Cuaderno de clase o libro digital del profesor.

Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos relevantes realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la conducta individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y comportamientos. Es el registro de los datos recogidos por cada instrumento de evaluación que permite objetivizar la información en torno al trabajo diario de clase. Sirve para contrastar las observaciones (por observación directa la apreciación es imprecisa) del profesorado y anotar incidencias producidas en el desarrollo de las clases. Su control permite detectar errores, insuficiencias y elementos poco trabajados.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios de calificación son los siguientes:

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 80% |
| Trabajos, ejercicios y actividades de comprensión lectora propuestos | 10% |
| Valoración del cuaderno de clase o un portfolio y la participación activa en clase. | 10% |
| TOTAL | 100% |

Para aprobar una unidad de trabajo o evaluación será necesario tener 3 puntos sobre 10 de media o más en cada uno de los criterios señalados anteriormente.

Criterios de calificación aplicables a los instrumentos de evaluación:

- Pruebas de elección de respuesta u objetivas. 100% solución, restarán las incorrectas en función del número de respuestas posibles, por ejemplo para 3 respuestas posibles restará 1/3, para 4 respuestas posibles 1/4.

- Pruebas de construcción de respuesta o de resolución de problemas. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Proyectos, prácticas y casos prácticos. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Trabajos prácticos en grupo. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Pruebas no convencionales. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Cuestionario de actividad extraescolar o complementaria. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Observación directa en el aula. 50% asistencia y puntualidad, 50% actitud, participación, respeto al profesor, centro y alumnado.

- Actividades de lectura. 25% fluidez y entonación, 50% comprensión correcta del texto y 25% participación en debates.

- Actividades referentes al libro de lectura. 25% corrección ortográfica, 50% comprensión correcta del texto y 25% participación en debates.

Criterios comunes aplicables a los instrumentos de evaluación:

- En el caso de ausencia del alumnado a alguna de las pruebas, deberá justificar documentalmente y por organismo oficial dicha falta, pudiendo decidir el profesor la nueva fecha de realización de la prueba. Si el alumno no la justifica, la nota computará 0 puntos.

- En el caso de que el alumnado sea sorprendido copiando o intentando copiar, a dicho alumnado se le calificará con un 0 en esa prueba, además de cualquier otra medida disciplinaria recogida en PE.

- En el caso de que el alumnado entregue tareas similares o susceptibles de que sean iguales, el profesor asignará el 50% de la nota a cada uno, si son 3 tareas similares, un 33,3% y así sucesivamente.

- Trabajos entregados fuera de plazo, la nota se divide por 2, optando como máximo a un 5 sobre 10.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

La nota de cada evaluación parcial será la media de las obtenidas entre todas las unidades de trabajo que se haya realizado actividad de evaluación en esa misma evaluación, según los criterios de calificación indicados anteriormente.

La nota de cada unidad de trabajo será la correspondiente a aplicar los criterios de calificación en esa unidad de trabajo.

Para poder calcular la nota global el alumno necesita obtener un 30% de nota mínima en cada apartado y en cada unidad de trabajo.

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos sobre 10.

Para la nota final ordinaria (finales de mayo) se realizará la media aritmética de todas las unidades de trabajado desarrolladas en el curso escolar, siempre que cumpla la nota mínima de cada criterio de calificación (30%) en cada unidad de trabajo.

Para la nota de la evaluación final (junio) en su caso, se atenderá a los criterios de recuperación siguientes.

5.4. Criterios de Recuperación.

Alumnos que no hayan superado alguna UT/Evaluación:

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

En este proceso de recuperación se aplicarán los criterios de calificación siguientes:

La calificación final se obtendrá el 50% del examen de teoría y el 50% del examen/trabajo práctico.

- Los exámenes de recuperación se establecerán de tal manera que se plantee un examen de teoría y otro de práctica o trabajo para la primera evaluación y otro para la segunda. Solo tendrán que hacer estos exámenes de recuperación aquellos alumnos que su calificación en esa evaluación sea negativa. Se les hará entrega de las actividades que tienen que realizar en casa y se les supervisará su realización durante el mes de enero para la primera evaluación y el mes de abril para la segunda. La prueba de recuperación se realizará en la última semana de los meses indicados.

Al final del curso se hará un examen teórico-práctico de recuperación global de toda la materia, para aquellos alumnos que no hayan superado alguna o todas las partes del módulo en la evaluación ordinaria.

Alumnos que quieran subir nota:

Realizarán la prueba de recuperación indicada anteriormente con un valor de 100% del examen.

Evaluación final:

Los instrumentos de evaluación van a ser un examen y unos trabajos prácticos. La calificación final será 50% el examen y 50% lo trabajos, con un mínimo del 30% de nota para cada uno de ellos. Se considerará calificación positiva a la igual o superior a 5 sobre 10. Los exámenes y trabajos prácticos versarán sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso y reforzados en junio. El alumnado realizará exámenes y trabajos de las partes no superadas durante el curso escolar.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

En Ciclos LOE estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

# MÓDULOS TRANSVERSALES

Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca el desarrollo de la prevención de riesgos y aplicación de medidas de seguridad, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  y a la cooperación.

Máquinas y equipos térmicos da soporte y está en relación con:

0039. Configuración de instalaciones de frío y climatización.

0040. Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial.

0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales.

0042. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción.

# ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

La planificación de las actividades extraescolares y complementarias se realiza a nivel de departamento, en sus reuniones semanales. Está planificación ayuda a ofrecer al alumnado amplias posibilidades de participación así como actividades lo más enriquecedoras posible para ellos y adaptadas a su nivel formativo. El departamento realizará una valoración después de su realización para determinar su idoneidad en cursos posteriores.

El departamento configura estas actividades para realizarse entre la primera y segunda evaluación, pudiendo participar así los alumnos de segundo curso de todos los ciclos formativos, aunque hay alguna que se realizará en el tercer trimestre porque solo afecta a los cursos de primero. Además, se intenta que estas actividades sean transversales a varios módulos de cada ciclo, incluso entre módulos de distintos ciclos.

Se plantearan visitas a empresas e instalaciones para la zona, junto con otros miembros del departamento, a la fecha de elaboración de esta programación no se conocen las empresas e instalaciones.

# ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

El carácter abierto y flexible del currículum tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza y basada en la evaluación inicial.

En este sentido, debo indicar que la planificación de la programación no será unidireccional sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

Existirán algunos, con un alto nivel de conocimientos que impondrán un ritmo más acelerado en cuanto a la impartición de los contenidos, a los que les asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, otros alumnos/as pueden presentar necesidades educativas específicas asociadas a diferentes discapacidades que obligarán a organizar la atención educativa de manera diferenciada al resto de los alumnos/as. En este sentido, señalaré algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en relación con los alumnos/as con necesidades educativas específicas:

- Insistiré en los resultados de aprendizaje trabajados en cada unidad, de manera que en el desarrollo de los contenidos para lograrlos, daré más valor a los conceptuales y/o procedimentales en función del tipo de necesidades educativas asociadas a los diferentes ritmos de aprendizaje.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constante interacción con el profesor y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as así como la elaboración de tareas comunes.

  - Organizaré el espacio de tal manera que dichos alumnos/as se sitúen más próximos a nosotros.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de los resultados de aprendizaje correspondientes para conseguir la titulación.

# PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

# El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula y el diario de seguimiento, recogido todo en el cuaderno del profesor.

Se producirá una evaluación continua de esta programación didáctica añadiendo modificaciones en función del proceso enseñanza-aprendizaje como mejora para el trimestre o curso siguiente. Se evaluará:

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.

- La programación, su desarrollo y los procedimientos de evaluación del alumnado.

- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.

- La aportación de las actividades complementarias y extraescolares.

- El proceso de autoevaluación y coevaluación.

Estas modificaciones serán recogidas en la memoria anual.

# Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente

Para valorar el proceso de enseñanza, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los aprendizajes logrados por el alumnado.

- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

- Las estrategias de enseñanza, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.

- La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento.

- Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias.

Esta evaluación de la práctica docente, quedará reflejada en las actas de evaluación de cada trimestre, haciéndose igualmente una evaluación final de la misma que se añadirá a la memoria anual, junto a la evaluación ordinaria, indicando problemas y modificaciones realizadas.

Aspectos como la adecuación a lo planificado y a las necesidades de los alumnos y los resultados académicos evaluarán el proceso de enseñanza. Todo esto se evaluará atendiendo a observaciones tales como:

- Los alumnos entienden y les parecen interesantes las explicaciones.

- Plantean preguntas frecuentes.

- Las preguntas de la prueba escrita les parecen claras y tienen suficiente tiempo para contestarlas.

- Las actividades parecen interesantes para los alumnos.

- El ambiente de la clase es bueno para aprender.

Los instrumentos usados para valorar esto, serán la observación diaria del desarrollo de las clases, y un test anónimo sobre estas cuestiones por cada alumno al final de cada trimestre.

Teniendo en cuenta estos resultados evaluaremos, analizando espacios, recursos, actividades, agrupamientos etc., para saber si han sido los adecuados para este grupo de alumnos.

Los instrumentos utilizados para la consecución de esta evaluación, serán:

- Cuestionarios: A los alumnos.

- Intercambios orales: Entrevista con alumnos y debates.

- Resultados de aprendizaje de los alumnos.

Trimestralmente y a través del departamento se realizará un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, procediendo a realizar los necesarios ajustes y adaptación para su adecuación a las circunstancias que en el presente curso se vayan presentando derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

# BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS. |
| 2 | CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. |
| 3 | ELABORACIÓN DEL CICLO FRIGORÍFICO. |
| 4 | SELECCIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES. |
| 5 | IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. |
| 6 | RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. |
| 7 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ENERGÍA SOLAR Y A.C.S. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.

| Bloque Temático | Unidad de Trabajo | Título | Temporización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DIMENSIONES, UNIDADES Y CONCEPTOS DE TERMODINÁMICA. | 15 sep-3 oct 24 horas |
| 1 | 2 | CAMBIOS DE ESTADO Y CALORIMETRÍA. | 5 oct-24 oct 24 horas |
| 1 | 3 | CALOR, TRABAJO Y LEYES DE LA TERMODINÁMICA. | 26 oct-14 nov 24 horas |
| 2 | 4 | PSICOMETRÍA Y AIRE ACONDICIONADO. | 14 nov-30 nov 20 horas |
| 2 | 5 | CARGAS TÉRMICAS. | 30 nov-13 ene 30 horas |
| 3 | 6 | MÁQUINAS FRIGORÍFICAS. CICLO DE COMPRESIÓN DE VAPOR. | 13 ene-30 ene 20 horas |
| 4 | 7 | FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES. | 30 ene-9 feb 15 horas |
| 5 | 8 | EL EVAPORADOR Y EL CONDENSADOR. | 10 feb- 2 mar 24 horas |
| 5 | 9 | COMPRESORES FRIGORÍFICOS. | 2 mar- 22 mar 24 horas |
| 5 | 10 | VÁLVULAS DE EXPANSIÓN Y ELEMENTOS ANEXOS AL CIRCUITO. | 22 mar- 3 abr 20 horas |
| 6 | 11 | ESQUEMAS BÁSICOS DE INSTALACIONES MEDIANTE SIMBOLOGÍA NORMALIZADA. | 5 abr- 24 abr 20 horas |
| 6 | 12 | CÁMARAS FRIGORÍFICAS. | 26 abr- 5 may 15 horas |
| 7 | 13 | COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. | 8 may-17 may 14 horas |
| 7 | 14 | INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN | 18 may-29 may 14 horas |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 288 horas |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad de Trabajo Nº 1 | Dimensiones, unidades y conceptos de termodinámica. | 24 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Sistemas de unidades. Magnitudes y sus unidades físicas que intervienen en instalaciones térmicas. Manejo de las escalas de temperatura y conversión de unidades. Cálculo de fuerzas y presiones. Termometría y calorimetría. Escalas termométricas. Identificación de conceptos relacionados con la termodinámica. Cálculo de dilataciones y coeficientes de dilatación en diferentes cuerpos. Interés por conocer los diferentes sistemas de unidades que existen. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realización de ejercicios sobre cambios de unidades en las magnitudes que intervienen en las instalaciones frigoríficas y de climatización. | 1 | 2 | B |
| Realización de ejercicios sobre cálculo de fuerzas, densidades y presiones. | 1 | 2 | B |
| Identificación de los diferentes tipos de sistemas termodinámicos que existen. | 1 | 3 | A |
| Realización de ejercicios sobre cálculo de dilataciones y coeficientes de dilatación. | 1 | 2 | B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 1 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 2 | Cambios de estado y calorimetría | 24 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Sustancia pura. Calor específico, sensible y latente. Cambios de estado. Efectos del calor sobre los cuerpos. Leyes de los gases. Identificación de las diferencias que existen entre líquido subenfriado y líquido saturado, y vapor sobrecalentado y saturado. Identificación de las zonas en el diagrama de Mollier. Identificación de los elementos que componen el diagrama de Mollier. Cálculo del calor específico de diferentes sustancias. Cálculos aplicando leyes de los gases. Interés por comprender el comportamiento de los gases. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realización de problemas de cambios de estado. | 1 | 2 | B |
| Manejo del diagrama de Mollier. | 1 | 1,2 | A |
| Realización de ejercicios sobre las leyes de los gases. | 1 | 2 | B |
| Realización de problemas de calorimetría. | 1 | 2 | B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 1 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 3 | Calor, trabajo y leyes de la termodinámica. | 24 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Conceptos de calor, temperatura y entalpía. – Transmisión del calor. - Coeficientes de transmisión de calor. - Concepto de trabajo. - Aplicación del primer principio de la termodinámica. – Medición de magnitudes en instalaciones térmicas. - Aparatos de medida. Tipología. Técnicas de medición. Cálculo de cantidades de calor y de la transmisión de calor a través de superficies planas paralelas compuestas y de superficies cilíndricas. Análisis de los coeficientes de transmisión del calor. Interés por comprender la transferencia de calor a través de superficies. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realización de problemas de calorimetría y termodinámica. | 1 | 2 | B |
| Realización de problemas para el cálculo de la transmisión de calor y coeficientes de transmisión de calor de diferentes superficies. | 1 | 2 | B |
| Realización de ejercicios de trabajo y primer principio de la termodinámica. | 1 | 2 | B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 1 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 1 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 4 | Psicrometría y aire acondicionado | 20 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Diagrama psicrométrico. Aplicación de la higrometría en instalaciones térmicas. - Características o parámetros del aire húmedo. - Descripción y utilización del diagrama psicrométrico. - Aparatos de medida. Psicrómetro, higrómetro. - Procesos básicos de tratamiento de aire. Análisis de los elementos de un diagrama psicométrico. Representación de operaciones de tratamiento de aire en diagramas psicométricos. Reconocimiento de la importancia de manejar con fluidez los diagramas psicométricos. Aprecio por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de operaciones de tratamiento de aire en diagramas psicométricos. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 2 | 1,2,3 | A-B |
| Identificación de las propiedades del aire húmedo en un diagrama psicrométrico. | 2 | 1,3 | A |
| Realización de problemas de psicrometría. | 2 | 2 | B |
| Comparación de los valores de temperatura y humedad del aire utilizando aparatos de medida, con los obtenidos en el diagrama psicrométrico. | 2 | 2 | I |
| Manejo de tablas y diagramas con las propiedades del aire. | 2 | 1 | A |
| Calcular características de las unidades de tratamiento de aire. | 2 | 1,2 | A-B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 2 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 2 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 2 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 5 | Cargas térmicas | 30 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Coeficientes de transmisión de calor de cerramientos. – Cálculo de las necesidades de ventilación. Normativa de aplicación. –Carga térmica de una instalación frigorífica. Normativa de aplicación. Potencia de una instalación frigorífica. – Carga térmica de una instalación de climatización. Normativa de aplicación. – Programas informáticos de cálculo de cargas térmicas. – Utilización de programas informáticos de cálculo de cargas térmicas. Participación activa en la consulta de la normativa a aplicar. Aprecio por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de los cálculos. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESUTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 2 | 1,2,3 | A-B |
| Cálculo de cargas térmicas de ventilación, frigoríficas y de climatización de una vivienda. | 2 | 2 | B |
| Utilización de la hoja de cálculo (Excel), para calcular cargas térmicas. | 2 | 2 | B-I |
| Conocimiento de los materiales que intervienen en la necesidad de cargas térmica de un recinto a través de manuales o folletos o a través de páginas web de fabricantes. | 2 | 1,3 | A |
| Manejo de la normativa de ventilación (RITE). | 2 | 1 | A |
| Manejo de aplicación informática SOLKANE o similar para cálculo de cargas térmicas. | 2 | 1,2,3,4 | A-B-I |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 2 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 2 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 2 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 6 | Máquinas frigoríficas. Ciclo de compresión de vapor | 20 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Identificación en el diagrama de Mollier de los parámetros característicos. – Aspectos generales del diagrama de Mollier. Zonas o regiones. Curvas de valor constante. – Uso práctico del diagrama de Mollier. Evoluciones más usuales. Ciclo ideal y real de refrigeración por compresión de vapor; recalentamiento, subenfriamiento pérdidas de presión en tuberías y elementos. – Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. Cálculo del balance energético y efectos producidos en el rendimiento de una instalación frigorífica por la variación de parámetros del ciclo. Conclusiones. Descripción del funcionamiento de las máquinas térmicas. Identificación de los cuatro procesos fundamentales del ciclo de refrigeración por compresión mecánica y los aparatos donde se producen. Interés por conocer los principios de funcionamiento de las máquinas térmicas. Aprecio por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de ciclos frigoríficos. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 4 | 1,2,3 | A-B |
| Representar el ciclo de compresión de vapor sobre el diagrama de Mollier. | 4 | 2 | B |
| Realización de los cálculos de balance energético de la instalación utilizando el diagrama de Mollier. | 4 | 2 | B |
| Calcular potencias frigoríficas y del compresor utilizando el diagrama de Mollier. | 4 | 2 | B |
| Representar y calcular el recalentamiento, subenfriamiento en un ciclo de compresión ideal y real. | 4 | 2 | B |
| Utilización de programas informáticos para la realización de ciclos frigoríficos. | 4 | 2 | A-I |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 4 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 4 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 4 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 7 | Fluidos refrigerantes y lubricantes | 15 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Clasificación de refrigerantes según normativa. – Denominación normalizada de los fluidos refrigerantes. – Características de los refrigerantes y sus mezclas. Deslizamiento. – Impacto ambiental de los refrigerantes. - Destrucción de la capa de ozono. - Efecto invernadero. - Parámetros medioambientales; ODP, GWP y TEWI. – Criterios de selección de refrigerantes; de seguridad, medioambientales, propiedades termodinámicas, de rendimiento y físicas y químicas. – Lubricante según compatibilidad con el tipo de refrigerante y aplicaciones. – Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero según normativa. Interpretación de la nomenclatura simbólica numérica para denominar los refrigerantes. Interés por conocer cómo las características de los refrigerantes determinan su aplicación. Actitud crítica ante las consecuencias que los refrigerantes acarrean sobre el medio ambiente. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 5 | 1,2,3 | A-B |
| Clasificar los refrigerantes según composición y grado de seguridad. |  | 1,2 | A-B |
| Manejo de tablas y diagramas, fichas técnicas y fichas de seguridad, donde se indiquen las propiedades de los refrigerantes. | 5 | 1,3 | A |
| Denominar a los refrigerantes según el RSIF. | 5 | 1 | A |
| Calcular deslizamientos. | 5 | 1,2 | A-B |
| Consulta de la legislación vigente sobre refrigerantes legales y prohibidos. | 5 | 1 | A |
| Conocimiento de la legislación medioambiental en el uso de refrigerantes. | 5 | 1 | A |
| Realizar la recogida y posterior carga del refrigerante en diferentes equipos frigoríficos. | 5 | 5 | I |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso. | 5 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 5 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 5 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 8 | El evaporador y el condensador | 24 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas. – Condensadores. Función. Clasificación y funcionamiento. – Evaporadores e intercambiadores de calor. Función. Clasificación y funcionamiento. – Sistemas de desescarche. Interpretación de la documentación técnica de diferentes tipos de evaporadores y condensadores. Cálculo de la capacidad frigorífica de un evaporador. Cálculo de la capacidad frigorífica de un condensador. Curiosidad por comprender las características y la función de los evaporadores y de los condensadores en instalaciones frigoríficas. Valoración de los recursos existentes para la solución del problema de formación de escarcha en evaporadores. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 7 | 1,2,3 | A-B |
| Conocimiento de las partes de los distintos evaporadores y condensadores de que disponemos en el taller. | 7 | 3 | A |
| Cálculo de las potencias frigoríficas de evaporadores y condensadores y análisis de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un evaporador y de un condensador. | 7 | 2 | B |
| Manejo de manuales técnicos de evaporadores y condensadores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | 7 | 1 | A |
| Estudio de los diferentes sistemas de desescarche utilizados en máquinas frigoríficas. | 7 | 3 | A-I |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 7 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 7 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 7 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 9 | Compresores frigoríficos | 24 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Compresores. Clasificación. Componentes. Aplicaciones. – Sistemas de estanqueidad; estáticos y dinámicos. – Aceites. Sistemas de lubricación en compresores. – Sistemas de regulación de capacidad. Identificación de las partes constituyentes de un compresor alternativo en esquemas y en compresores desmontados, explicando su función. Cálculo de las magnitudes de los compresores alternativos a partir de la toma de medidas en instalaciones de refrigeración y de la representación del ciclo frigorífico en un diagrama de p-h. Selección de compresores, a partir de la potencia frigorífica y condiciones de funcionamiento, utilizando catálogos de fabricante. Curiosidad por comprender las características y la función de los distintos elementos de los compresores. Muestra de satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y colectivamente las actividades de sustituir y analizar el aceite lubricante de un compresor. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 6 | 1,2,3 | A-B |
| Conocimiento de las partes de los distintos compresores de que disponemos en el taller. | 6 | 3 | A |
| Despiece de un compresor semihermético. | 6 | 5 | I |
| Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. | 6 | 5 | A-I |
| Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un compresor. | 6 | 2 | B |
| Manejo de manuales técnicos de compresores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | 6 | 1 | A |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 6 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 6 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 6 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 10 | Válvulas de expansión y elementos anexos al circuito | 20 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica y tubo capilar, entre otros). Función. Constitución, funcionamiento. – Valvulería (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas; válvula solenoide, válvula inversora de ciclo, entre otras). Función, constitución y funcionamiento. – Elementos anexos o auxiliares al circuito; filtros, separadores de aceite, recipientes de líquido, silenciadores, separadores de aspiración, entre otros. – Elementos de regulación y protección. Tipos, misión y funcionamiento. Interpretación de la documentación técnica de los dispositivos de expansión y de diferentes equipos auxiliares. Selección del elemento anexo idóneo según las características de una instalación frigorífica, utilizando catálogos. Interés por conocer las características y la función de los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y de los equipos auxiliares en instalaciones frigoríficas. Muestra de satisfacción por la precisión y la exactitud en la regulación de los equipos. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 7, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Conocimiento de las partes de los distintos sistemas de expansión de que disponemos en el taller. | 7 | 3 | A-I |
| Despiece de una válvula de expansión termostática. | 7, 8 | 5 | I |
| Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección del sistema de expansión. | 7 | 2 | B |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos sistemas de expansión para la selección de equipos adecuados a la instalación. | 7 | 3 | A |
| Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. | 7, 8 | 5 | A-I |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | 7, 8 | 1,3 | A |
| Actividad de lectura. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1,2,3,4 | A-B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 7, 8 | 1,2,3,5 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 7, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 7, 8 | 1,2,3,5 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 11 | Esquemas básicos de instalaciones frigoríficas mediante simbología normalizada | 20 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología normalizada. Interpretación de esquemas y planos de montaje de instalaciones frigoríficas, manejando la documentación técnica correspondiente. Realización de una biblioteca de símbolos normalizados mediante aplicación informática. - Manejo de Reglamentación. Valoración del dibujo con simbología normalizada, como uno de los elementos de expresión más importantes para comunicar ideas técnicas. Aprecio por el orden, la claridad y el rigor en la realización de esquemas y planos de instalaciones de refrigeración. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 9 | 4 | A-B |
| Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica doméstica. | 9 | 4 | B |
| Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica comercial de pequeña y de mayor potencia. | 9 | 4 | B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 9 | 4 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 9 | 4 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 12 | Cámaras frigoríficas | 15 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. Tipos y aplicaciones. – Túneles de congelación. Tipos y aplicaciones. – Elementos constructivos de las cámaras. Características. – Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones frigoríficas. Cálculo de cargas térmicas y potencia de una cámara frigorífica. - Valora el trabajo riguroso y bien hecho, al calcular las cargas térmicas y potencia de una cámara frigorífica. - Identifica aciertos y errores, y argumenta y propone soluciones alternativas para mejorar el rendimiento de las cámaras mediante la elección de elementos constructivos adecuados. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESUTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 2, 9 | 1,2,3 | A-B |
| Utilización de documentación técnica para identificar los materiales aislantes más usados en las cámaras frigoríficas. | 2, 9 | 1,3 | A |
| Realización de ejercicios para ver las pérdidas de calor que se producen en las cámaras frigoríficas. | 2,9 | 2 | B |
| Cálculo de los espesores de aislamiento de una cámara frigorífica. | 2 | 2 | B |
| Cálculo de la potencia frigorífica necesaria en una cámara frigorífica. | 2 | 2 | B |
| Conocer a través de manuales técnicos los distintos elementos que intervienen en una cámara frigorífica (puertas, herrajes, etc) | 9 | 1,3 | A |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 2, 9 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 2, 9 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 2, 9 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de trabajo Nº 13 | Componentes principales de una instalación de calefacción | 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Teoría de la combustión. Productos de la combustión. Análisis de combustión. Rendimiento. – Clasificación y características de los combustibles. Sólidos, líquidos y gaseosos. – Poder calorífico. – Tipos y características de calderas. Componentes. – Tipos y características de quemadores. Componentes. Análisis de los diferentes tipos de instalaciones de calefacción. Clasificación e identificación de las características de los diferentes tipos de emisores. Cálculo del número de elementos de un emisor necesarios en función de la carga térmica y del salto térmico. Reconocimiento de la importancia que tiene conocer la función de los componentes utilizados en instalaciones de calefacción. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 3, 6, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | 3, 6, 8 | 3 | A |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los emisores utilizados en instalaciones de calefacción. | 3, 6, 8 | 3 | A |
| Elaboración de esquemas de las distintas alternativas de instalaciones de calefacción, según la utilización. | 3, 6, 8 | 3,4 | B |
| Dimensionado de emisores. | 3, 6, 8 | 2 | B |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 3, 6, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 3, 6, 8 | 1,2,3,4 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 3, 6, 8 | 1,2,3,4 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 14 | Instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción | 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| – Unidades terminales, intercambiadores de calor. Tipos. – Vasos de expansión. Tipos y aplicaciones. – Bombas y circuladores. – Elementos auxiliares de instalaciones de calefacción e instalaciones solares térmicas. – Depósitos acumuladores. – Elementos de regulación, protección y ahorro energético. – Bomba de calor. Tipos (aire-aire, aire-agua, agua-aire, agua-agua, geotérmica, entre otras). – Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos. Efecto invernadero en un captador. – Radiación solar. Energía e irradiación sobre una superficie. Tablas. – Disposición y orientación de captadores solares térmicos. – Aplicaciones de la energía solar térmica. – Captadores solares. Tipos. Componentes. Actitud positiva hacia la utilización de captadores solares fomentando métodos de ahorro energético. Reconocimiento de la importancia que tiene aprovechar las ventajas de la energía solar térmica. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 3, 6, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | 6, 8 | 1,3 | A |
| Cálculo de circuladores y vasos de expansión. | 6, 8 | 2 | B |
| Análisis de instalaciones de ACS y calefacción convencionales. | 8 | 1,3 | A |
| Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | 3, 8 | 1,3 | A |
| Realización de cuestionario tipo test de repaso de la unidad. | 3, 6, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar formulario y mapa conceptual. | 3, 6, 8 | 1,2,3 | A-B |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 3, 6, 8 | 1,2,3 | A-B |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |