IES  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

## Curso/Grupo/Ciclo: 1º ITE (CGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES)

# MÓDULO PROFESIONAL: INSTALACIONES ELECTRICAS BÁSICAS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO: 2018/2019

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

LEONARDO GARCÍA LÓPEZ

RAUL GARCÍA GARCÍA

JUAN CARLOS CASTILLA

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Entrega y finalización de prácticas y memorias en tiempo | 20% |
| Examen de evaluación teórico/practico | 40% |
| Trabajos prácticos (memorias, laminas, montajes…) notas de clase … | 40% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORIZACION: 192 HORAS

# INTRODUCCIÓN

El presente Módulo Profesional denominado INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS (1er Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES toma como referencia las capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en:

.-El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.

.- La ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones (Boja num. 171 de 1 de septiembre de 2010).

# OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. |
| 2 | Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación |
| 3 | Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. |
| 4 | Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento |
| 5 | Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. |
| 6 | Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación. |
| 7 | Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras |
| 8 | Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. |
| 9 | Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. |
| 10 | Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| 11 | Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| 12 | Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. |
| 13 | Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. |
| B | Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. |
| C | Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. |
| D | Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. |
| E | Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. |
| F | Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| G | Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| H | Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. |
| I | Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. |
| J | Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| K | Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por él en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar,  los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a utilizar y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad con el apoyo y supervisión continuados por parte del profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación de los alumnos, evitando que haya personas desocupadas.

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estime oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y cuando debe presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados y corregidos  en grupo.

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

LIBRO DE TEXTO

Para el presente curso se extablece como libro de texto el siguiente:

TITULO:  INSTALACIONES BASICAS

AUTOR: JUAN CASTILLO PEDROSA/ENRIQUE MARRUFO GONZÁLEZ

EDITORIAL: Mc Graw Hill

No obstante y debido a que los temas a tratar son amplios, se utilizará como complemento la biblioteca de aula para consultas y realización de la parte teórica de las practicas.

Las clases se desarrollaran en el Taller ligero 31. El Taller cuenta con componentes y equipos electrónicos y de sonido para los montajes de las prácticas, equipos de medida, estanterías para disponer distintos materiales fungibles,  armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común. Además del material propio de la dotación del taller:

- Pizarra blanca para rotuladores.

-Ordenador con acceso a Internet y mooddle de nuestra web .

-Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc.

-Catálogos y material informático de firmas comerciales

-Apuntes aportados por el profesor

-Libros de consulta

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta, CD-Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional. Además de las adquisiciones del Departamento, el profesorado, a titulo personal, la enriquece con aportaciones propias como libros de prácticas, contenido de los cursos del CEP,…

# CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Son los que aparecen en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la  evaluación, certificación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010 y la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones publicado en el BOJA de 1 septiembre de 2010 y en el que se describen, además, los criterios de evaluación en base a los contenidos y a los resultados del aprendizaje que son:.

1. Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas básicas de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento.

b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.

c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.

d) Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos.

e) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.

f) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.

g) Se han medido las magnitudes fundamentales.

h) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.

i) Se han respetado los criterios de calidad. Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje.

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros.

b) Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre otros).

c) Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad.

d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación.

e) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado.

f) Se han distribuido los elementos en el cuadro.

g) Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro.

h) Se ha conectado la toma de tierra.

i) Se han respetado los criterios de calidad.

3. Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha realizado un croquis de la instalación.

c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales.

d) Se ha realizado el replanteo de la instalación.

e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares.

f) Se han tendido y conexionado los conductores.

g) Se han conexionado los mecanismos.

h) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones.

i) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros).

j) Se ha aplicado el REBT.

4. Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local.

b) Se ha realizado un croquis de la instalación.

c) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación.

d) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.

e) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización.

f) Se han tendido y conexionado los conductores.

g) Se han conexionado los mecanismos.

h) Se ha instalado el alumbrado de emergencia.

i) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos.

j) Se ha aplicado el REBT.

5. Mantiene instalaciones aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos.

b) Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros).

c) Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos.

d) Se han instalado las protecciones de los motores.

e) Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras).

f) Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre otras)

g) Se han descrito las perturbaciones de la red.

h) Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros).

6. Mantiene instalaciones aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

a) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.

b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación.

c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

d) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión.

e) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.

f) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la instalación.

g) Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones eléctricas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

e) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

5.1. Procedimientos de evaluación. . La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno/a así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumno/a se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de las capacidades terminales y consecución de los objetivos propuestos.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se realizarán periódicamente controles escritos así como una serie de trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento.

En ningún caso se podrá aplicar la nota media  si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara  cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación indicados en el apartado 5 y por otro lado, los ejercicios, pruebas, trabajos, etc. serán ponderados de 0 a 10 y el valor concreto de cada cuestión se vera reflejado por escrito en cada prueba si esta contiene mas de una pregunta.

5.3. Obtención de la nota de evaluación. Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Entrega y finalización de prácticas y memorias en tiempo | 20% |
| Examen de evaluación teórico/practico | 40% |
| Trabajos prácticos (laminas, memorias, montajes…) notas de clase … | 40% |
| TOTAL | 100% |

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen trimestral para hacer la media con los trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y prácticas.

Se recuerda que en ningún caso se podrá aplicar la nota media  si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara  cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final de la materia se obtendrá prorrateando las de las dos evaluaciones con los siguientes pesos:

Calificación de la Primera Evaluación:  	33,3%

Calificación de la Segunda Evaluación: 	33,3%

Calificación de la Tercera Evaluación:    	33,3%

5.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes, trabajos escritos, laminas de dibujo etc .se recuperarán mediante la rectificación y/o mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna demuestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en la convocatoria ordinaria tendrán al finalizar el curso un periodo de recuperación para preparar los exámenes extraordinarios. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, dejando a parte cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de perdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según reza el ROF del Instituto, el alumno tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para evaluación ordinaria y extraordinaria.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN

# No procede

# MÓDULOS TRANSVERSALES

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tienen que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al profesor de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado.

Educación para  el consumo. Se les explicara el contenido de una factura eléctrica, para que puedan comprender que significa la energía y la potencia eléctrica y como afectan económicamente a su factura eléctrica. Cada alumno tendrá un polímetro distinto, se les explicara las características técnicas (resolución, clase, protecciones  etc.) para que puedan emitir un juicio sobre el precio que les ha costado en comparación con los de la  clase.  Los aparatos eléctricos de medida que se utilizan suelen ser bastantes caros, por lo que el alumnado debe apreciar la relación calidad y precio del aparato así como todas las posibilidades que nos ofrece el aparato.

Respeto a la interculturalidad.  El uso del lenguaje simbólico elimina barrera entre culturas de distintos países y constituye un vehiculo de comunicación entre personas de todo el mundo.

Educación Medioambiental.  Cuando se trabaje en el taller se resaltará la importancia  de reciclar y de identificar los residuos peligrosos para el medio ambiente. Así mismo se pondrá de manifiesto las ventajas de las lámparas de descarga sobre las lámparas incandescentes.

Educación para la salud. Resaltar la importancia de respetar las normas de seguridad en  el taller y  estar equipado con los equipos  de protección individual  adecuados. Los futuros técnicos deben recibir una formación mínima en materia  de prevención de riesgos laborales  para que puedan desempeñar su trabajo sin atentar contra su seguridad personal. Los locales con características especiales suele presentar condiciones ambientales perjudiciales para la salud. Recibirán información sobre medidas preventivas para trabajar sin riesgo en este tipo de locales. Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente

# La educación para la paz. Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

# ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

# Las actividades que se propondrán al departamento para su posterior aprobación en el Plan Anual de Centro son:

# Visita a una obra en fase de ejecución de la instalación eléctrica.

-    Visita demostración técnica Televés

# ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

a) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se procederá según la Orden de 23 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de los ciclos formativos de formación profesional inicial y que, entre otros,  indica en su artículo 5 los siguientes apartados:

- Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos pendientes de evaluación positiva o mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en 1º durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. En 2º durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.

- Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. Se propondrán en la evaluación final del 1º. El Equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejaran las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora proponiendo el uso de dichas horas para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las TICs o idiomas.

- Adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación para alumnado con discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación (esta adaptación no supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título)

Para ello se actuará del siguiente modo:

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/ as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas tanto al inicio como en procesos sucesivos con determinados alumnos y alumnas. Se tomará como punto de partida la prueba inicial que se realizará durante los primeros días de clase y de la que podemos extraer si los alumnos tienen o no conocimientos previos de la materia, sus capacidades para entender y realizar operaciones matemáticas y sus capacidades de comprensión lingüística.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán de forma individual y/o en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento del departamento de orientación, a dichos alumnos. En general es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros y compañeras, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos en los que no se aprecien dificultades y trabajen a nivel más individual en algunas horas de los módulos que lo necesiten.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as es compartida entre los profesores de los módulos y los profesores de apoyo (si los hubiere) conjuntamente; tomando las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se establecen por parte del departamento de orientación las siguientes sugerencias a realizar con el alumnado que ha venido presentando NEAE durante su escolaridad:

- Ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, ubicación del material accesible a todo el alumnado.

- Flexibilidad de los tiempos: permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen con distintos ritmos, es decir,   alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad que los demás y otros que requerirán tareas de profundización al ser más rápidos en la realización de las actividades propuestas para todo el grupo.

- Uso de métodos  complementarios a las pruebas escritas (observación diaria, registros anecdóticos, portafolios, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación)

- Adaptaciones en las pruebas escritas en el formato: realización de la prueba haciendo uso del ordenador, presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada , presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través del texto escrito, Exámenes en Braille o con texto ampliado (si se trata de discapacidad visual), sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, lectura de las preguntas por parte del profesor, supervisión del examen durante su realización para no dejar preguntas sin responder por ejemplo)

- Adaptaciones en las pruebas escritas en el tiempo: Se podrá segmentar una prueba en dos o más días o conceder más tiempo para la realización de la prueba.

- Adaptación del puesto de realización del examen (mobiliario adaptado, atril, ayudas ópticas, uso de audífonos,)

- Tutoría entre iguales

- Utilización de metodologías más inclusivas como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo

- Planificación y hábitos de estudio. Técnicas de estudio, especialmente esquemas  o mapas conceptuales.

Orientaciones al profesorado para alumnado con TEL (trastorno específico del lenguaje)

1. Dar información verbal y visual simultáneamente, introducir la materia por medio de imágenes. Apoyar las explicaciones de clase sobre un contexto visual, esquemas, gráficos y mapas mentales

2. Aprendizaje cooperativo por parejas o grupos pequeños/ tutoría entre iguales

3. Apoyos visuales (dibujos, mapas conceptuales, esquemas,…). Potenciar en la didáctica en el aula las actividades de composición visual: imágenes, esquemas, gráficos, sobre tareas de redacción escrita con escasos contenido visual.

4. Más tiempo en exámenes y en trabajos. Dividir el examen en dos sesiones o conceder más tiempo.

5. Enunciados de exámenes breves y claros. Leerle las preguntas del examen

7. Valorar el contenido de las respuestas del  examen y no tanto la ortografía o la composición del texto.

8. Revisa las preguntas para saber si se ha equivocado por no entender la pregunta.

9. Ubicación en clase en un lugar cercano al profesor

10. En asignaturas donde se dicten apuntes facilitar el acceso completo (Mediante fotocopias,…)

11. Hablar despacio y  explicar con frases sencillas. Evitar las preguntas cerradas de sí o no en clase. Emplear preguntas con respuesta abierta. Fragmentar las instrucciones. No muchas a la vez.

12. Utilizar y tener a la vista el esquema gráfico de la secuencia de pasos de las tareas o trabajos que tenga que realizar.

13. Cerciorarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.

14. Presentar tareas variadas y secuenciadas según grado de dificultad.

15. Dar instrucciones de forma clara: explicaciones e instrucciones más claras, más lentas o con más repetición.

16. Favorecer la reflexión sobre la tarea (terminar la clase y reflexionar sobre lo que se ha aprendido en el día).

17. Modalidad de actividades:

- Nominar, completar o señalizar mapas visuales.

- Nominar partes de una imagen

- Señalizar lo indicado en la actividad

- Redactar narraciones utilizando secuencias visuales

- Completar párrafos y frases

- Indicar si la frases es V o F

- Unir con flechas los conceptos

18. Emplear una imagen acompañada con el resumen del texto o párrafo. Las frases sencillas y adecuadas a su nivel de desarrollo. La interacción y el aprendizaje con frases sencillas adecuadas al nivel lingüístico del alumno (oral y escrito) favorece el almacenamiento en la memoria.

19. Los recursos como la agenda, la carpeta portfolio, los esquemas conceptuales,  ayudan a organizar mejor el aprendizaje.

20. En resumen, la metodología basada en la realización de actividades interactivas con ayudas visuales, a través de las nuevas tecnologías, puede favorecer la comprensión de conceptos.

21. Emplear una actitud positiva elogiar sus capacidades y aprovechar sus puntos fuertes para enseñarle mejor.

c) ADAPTACIONES CURRICULARES

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

– Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

– Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

– Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

– Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Se  analizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo (si los hubiere), para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

# PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

# BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Montaje de circuitos eléctricos básicos . |
| 2 | Montaje de cuadros de protección en viviendas: . |
| 3 | Montaje de instalaciones en viviendas |
| 4 | Montaje de instalaciones en locales. |
| 5 | Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas: |
| 6 | Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas |
| 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones eléctricas. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | Presentación y análisis del módulo de Instalaciones eléctricas básicas. Seguridad. | 2 |
| 1-4 | 1 | Conocimientos básicos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda. | 12 |
| todas | 2 | Dibujo técnico Normas de representación, simbología y esquemas eléctricos | 12 |
| 1 | 3 | Introducción a los circuitos eléctricos. | 15 |
| 1- -3-6 | 4 | Instalaciones básicas y materiales empleados. | 30 |
| 6 | 5 | Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión. Mantenimiento y reparación. | 12 |
| 2-6 | 6 | Dispositivos basados en el electromagnetismo. Telerruptores, automáticos de escalera etc. | 12 |
| 7-1 | 7 | Seguridad y reglamentación en las instalaciones eléctricas. Dispositivos de seguridad. magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, etc. | 6 |
| 3 | 8 | Alumbrado. Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente. Sensor de presencia, temporizadores, interruptor horario, interruptor crepuscular, etc. | 15 |
| 2-4-6 | 9 | Instalaciones eléctricas de interior. Normativa y reglamentación. | 35 |
| 4-6 | 10 | Locales para uso comercial. Instalaciones eléctricas: cálculo y previsión de cargas | 15 |
| 5 | 11 | Motores eléctricos Instalación de pequeñas máquinas: arranque y automatización de motores | 14 |
|  |  | Controles teóricos y prácticos | 12 |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 192 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 0 | Título de la Unidad Didáctica Presentación y análisis del módulo de Instalaciones eléctricas básicas | Nº de horas previstas 2 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Presentación y análisis del módulo de Instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Encuesta para conocer los conocimientos eléctricos que poseen. |  |  |
| Normas de funcionamiento del taller de instalaciones, etc. |  |  |
| Explicar los criterios de evaluación |  |  |
| Prueba inicial |  |  |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 1 | Título de la Unidad Didáctica Conocimientos básicos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios con conductores eléctricos utilizando las herramientas adecuadas para cada caso. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B D E F H I J K |
| Confección sobre hilos conductores de diversas secciones con las herramientas adecuadas, terminales, pelado de hilo, doblado, etcétera. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B D E F H I J K |
| Realización de los empalmes más utilizados en baja tensión, para adquirir destreza con las herramientas del instalador electricista. Tener en cuenta los procesos adecuados para que los conductores no se dañen, y establecer la unión íntima entre los mismos. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B D E F H I J K |
| Realización de ejercicios de soldadura blanda para un mejor conocimiento del soldador y los elementos de unión. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B C D E F H I J K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 2 | Título de la Unidad Didáctica Dibujo técnico Normas de representación, planos, simbología y esquemas eléctricos | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Búsqueda, a través de catálogos preparados, de la simbología adecuada para instalaciones de interior. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A EJ K |
| Dibujar los símbolos para instalaciones de interior utilizando plantillas y materiales de dibujo. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A E J K |
| Realización de esquemas para instalaciones eléctricas de interior sobre planos en planta dados, en orden creciente de dificultad, con los materiales de dibujo adecuados y aplicando las normas UNE- EN 60617-(2 a 13) de representación simbólica. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A E J K |
| Elaboración de esquemas y relación de utensilios utilizados en su realización. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A EJ K |
| Búsqueda, a través de catálogos preparados, de la simbología adecuada para instalaciones de interior. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A E J K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 3 | Título de la Unidad Didáctica Introducción a los circuitos eléctricos | Nº de horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Relación y asociación de las magnitudes con su unidad; dada la unidad decir la magnitud o dada la magnitud decir su unidad. | 1, 2, 3, | A K |
| Asociar y deducir magnitudes partiendo de la ley de Ohm. | 1, 2, 3 | A K |
| Calcular los distintos valores de las magnitudes eléctricas en los diferentes acoplamientos de receptores. | 1, 2, 3, | A K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 4 | Título de la Unidad Didáctica Instalaciones básicas y materiales empleados. | Nº de horas previstas 30 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Punto de luz simple | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Lámparas en serie paralelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Conexión de base de enchufe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Instalación de conmutadas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 5 | Título de la Unidad Didáctica Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión. Mantenimiento | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Distinción de los aparatos de medida por la simbología grabada en el cuadrante del mismo. Conectar y medir correctamente, y conocer la aplicación adecuada. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios sobre diversos aparatos dados, indicando en una ficha: tipo de aparato, magnitud que mide, esquema de conexión, constante de lectura en las diversas escalas, otras características importantes del mismo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Descripción de los procesos adecuados para medir y aplicarlos sobre una instalación montada y en funcionamiento, con el esquema adecuado, y teniendo en cuenta las normas de seguridad de los aparatos. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de mediciones con el polímetro sobre una instalación montada. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 6 | Título de la Unidad Didáctica Dispositivos basados en electromagnetismo | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Conexión y montaje de los receptores de alumbrado y acústicos mediante elemento electromagneticos. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios de montajes básicos con automáticos de escalera, telerruptores, timbres, etc, teniendo en cuenta las normas de seguridad y las herramientas adecuadas. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 7 | Título de la Unidad Didáctica Seguridad y reglamentación en las instalaciones eléctricas | Nº de horas previstas 6 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de cuadros de protección en viviendas Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Elaboración de fichas de seguridad eléctrica. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios, con el equipo de protección personal del instalador, sobre una instalación montada y en servicio. Instalación del diiferencial y magnetotérmico | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios, con los materiales adecuados, para la comprensión de los aparatos de protección. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realizar ejercicios para conocer el grado de protección de los elementos de que se disponga en el taller. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 8 | Título de la Unidad Didáctica Alumbrado. Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente | Nº de horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios donde podamos relacionar las magnitudes que intervienen en luminotecnia. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, K |
| Conexión y montaje de los receptores de alumbrado. Tubos fluorescentes y lámparas de incandescencia y lámparas halógenas. Conexión serie y paralelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios de montajes básicos con los materiales que conforman la unidad. Teniendo en cuenta las normas de seguridad y las herramientas adecuadas. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios de montajes básicos para entender el funcionamiento de los receptores y de los dispositivos empleados. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 9 | Título de la Unidad Didáctica Instalaciones eléctricas de interior | Nº de horas previstas 35 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Montaje cuadro general de protección, | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Montaje acometida | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Montaje instalación de enlace | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 10 | Título de la Unidad Didáctica Locales para uso comercial. Instalaciones eléctricas: cálculo y previsión de cargas | Nº de horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Determinación de los cálculos para circuitos de la instalación interior. La sección de los conductores , coeficientes de corrección adecuados y especificados en el RBT. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, I, J, K |
| Calcular la potencia para un edificio formado por viviendas, en función de la superficie de las mismas. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, I, J, K |
| Verificar secciones por medio de los programas informáticos adecuados. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, , D, E, F, G, H, I, J K |
| Calcular las protecciones de un plano que contenga el número de circuitos para una vivienda y la potencia de cada circuito. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, I, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 11 | Título de la Unidad Didáctica Motores eléctricos. Instalación de pequeñas maquinas: arranque y automatización de motores | Nº de horas previstas 14 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Arranque directo de motores monofásicos | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Arranque de motores monofásicos con contactores | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Arranque de motores trifásicos | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Inversión de giro | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |