I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	              2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES

## DE PRODUCCIÓN DE CALOR

# MÓDULO PROFESIONAL:	    MONTAJE Y MANTENIMIENTO

# DE INSTALACIONES DE GAS

# Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2018-2019

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

JUAN FCO SIMÓN NAVARRO

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Examen de evaluación | 40% |
| Trabajos escritos | 10% |
| Trabajos prácticos | 40% |
| Notas de clase y actitud | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACIÓN: 63 H

- INTRODUCCIÓN

El presente módulo profesional se denomina MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, y pertenece al 2º curso del ciclo formativo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR. Dicho módulo está regulado por el Real Decreto 1792/2010 de 30 de Diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de Instalaciones de Producción de Calor.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje de instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como de efectuar su mantenimiento.

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de Instalaciones de Producción de Calor.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

El módulo comprende una duración de 63 horas, distribuidas según la secuenciación de contenidos.

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Según la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 230 DE 23/11/2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| Nº | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. |
| 2 | c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. |
| 3 | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios |
| 4 | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra |
| 5 | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 6 | i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 7 | j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 8 | l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 9 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. |
| 10 | n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 11 | ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. |
| 12 | p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Basándonos en la Orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía, el módulo está asociado a las siguientes competencias del título:

| CÓDIGO | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | b) Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| C | d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| D | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| E | f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| F | h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| G | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| H | j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| I | k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| J | l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| K | m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| L | n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos del módulo profesional de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Gas y Combustibles Líquidos son expresados en la Orden de 2 de noviembre de 2011 por la que se rige el currículo del ciclo formativo, en términos de resultados de aprendizaje, siendo los siguientes:

1. Reconoce los componentes de una instalación de gas o de combustibles (reguladores, dispositivos de seguridad y válvulas, entre otros), describiendo sus características, principios de funcionamiento y aplicación en la instalación.

2. Configura instalaciones de gas y de combustibles líquidos, justificando los procedimientos de cálculo y los resultados obtenidos.

3. Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

4. Realiza operaciones de puesta en marcha y mantenimiento preventivo de las instalaciones, interpretando planes y aplicando la normativa vigente.

5. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones, aplicando técnicas de detección de averías y teniendo en cuenta la reglamentación vigente.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Dado que esta programación se sustenta en su aplicación práctica y real, los citados resultados de aprendizaje exigibles según la normativa, se adaptarán al marco de cada unidad didáctica intentando alcanzar la mayor dimensión posible.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada unidad didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor utilizando para ello apuntes escritos y bibliografía relacionada con la materia a tratar. Las explicaciones de la materia se realizarán oralmente, con el apoyo de la pizarra y del cañón proyector.

Al comienzo de cada sesión, el profesor responderá a las preguntas de los alumnos sobre dudas que hayan surgido en casa con respecto a la sesión anterior y realizará un pequeño resumen de los visto en sesiones anteriores.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por los alumnos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  	El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Respecto a las distintas actividades prácticas se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar,  los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente).

A continuación, los alumnos ejecutarán la actividad práctica, apoyados y supervisados continuamente por el profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas y favoreciendo la integración y participación de todos los alumnos.

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estime oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los montajes realizados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los montajes elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y mantenimiento y se aplica en los procesos de instalaciones de suministro de combustible a los equipos térmicos.

Las funciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de combustibles incluye aspectos como:

- La selección y utilización de herramientas y equipos de medida.

- Las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

- La ejecución de las operaciones de montaje de las instalaciones.

- La reparación y mantenimiento de las instalaciones.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Como materiales y recursos didácticos se utilizarán los siguientes:

- Recursos generales:

Taller de instalaciones de producción de calor (TP_5) y Aulas de informática (altillos del TP_5).

El Taller de instalaciones de producción de calor (TP_5) cuenta con diversas calderas y aparatos de producción de calor, a los que se les puede realizar conexiones y pruebas técnicas relacionadas con las instalaciones de gas y combustibles líquidos.

El Aula de informática del altillo del TP_5 posee 10 puestos en total con ordenadores que cuentan con diversos programas técnicos instalados, para la realización de actividades por parte del alumnado.

- Recursos del Departamento:

- Cañón proyector y ordenador, para la proyección de diapositivas.

- Catálogos y material informático de firmas comerciales.

- Material propio de la dotación del taller y aula polivalente.

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta (Marcombo, Paraninfo), CD Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional.

5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación adoptará un carácter continuo de forma que esté presente sistemáticamente, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.

Además, la evaluación de las enseñanzas se realizará a través los objetivos operativos y los criterios de evaluación concretados para este módulo, teniendo presente siempre como referencias legislativas:

Orden de 29 de setiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en el BOJA el 15 de Octubre de 2010.

Real Decreto 1973/2010 de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo a nivel estatal.

ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados. En general y debido al pequeño número de alumnos del grupo se podrá llevar a cabo una en enseñanza muy personaliza.

La valoración del grupo atendiendo a las primeras semanas de clase es muy positiva, aunque no todos los alumnos tienen el mismo nivel de implicación y motivación

  - Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas pro-gramados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

ACTIVIDADES OBJETO DE EVALUACIÓN:

- EXÁMENES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: En cada trimestre si así se estima se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y examen con ejercicios prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento. Si por criterios pedagógicos el profesor estima que no es necesario la realización de exámenes el porcentaje de nota estimado para este epígrafe se repartirá sumando un 10% a los trabajos escritos y el otro 10% a los trabajos prácticos.

- TRABAJOS ESCRITOS: Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se realizarán:

  - Ejercicios de los contenidos tratados en clase.

  - Trabajos escritos sobre prácticas: a partir del guión de prácticas entregado para cada una de las actividades practicas de taller, y el trabajo realizado en el mismo, el alumno o alumna deberá realizar un informe o memoria escrita donde se detalle una descripción del trabajo realizado, se realice un plano del mismo, así como dos presupuestos correspondientes a la inversión en equipos y herramientas, y los materiales y tiempo empleado en el trabajo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- TRABAJOS PRÁCTICOS: Correspondientes a prácticas de taller o en equipos informáticos manejando programas de diseño asistido por ordenador. Trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- OBSERVACIÓN DE ACTITUDES: serán objeto de evaluación las actitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, valorándose la participación, actitud, predisposición, respeto, etc.

En ningún caso se podrá aplicar la nota media si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo.

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos controles así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, láminas de dibujo y/o prácticas de taller.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación secuenciados en cada unidad didáctica, y por otro lado, los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

De esta manera, para evaluar el desarrollo de las capacidades recogidas en el Real Decreto, se tomarán las siguientes pautas para los distintos tipos de contenidos:

1. Los conceptos serán valorados a través de:

- Controles que los/as alumnos/as irán realizando a lo largo del curso.

-  Exámenes finales de la materia impartida.

- Pruebas orales

- Realización de cuestiones de autoevaluación

- Documentación aportada por el alumno.

2. En los procedimientos se valorará fundamentalmente:

- Planificación del proceso de trabajo.

- Manejo de las herramientas y utensilios del taller.

- Manejo de los útiles de dibujo y de las herramientas informáticas.

- Realización de las actividades programadas.

- Memorias de las actividades.

- Organización y limpieza en el trabajo.

- Puntualidad en la entrega de las actividades.

3. Las actitudes se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Disposición favorable al trabajo en equipo para la realización de actividades.

- Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo problema técnico, respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras personas.

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para resolverlos, alcanzando resultados palpables y útiles.

- Puntualidad en la entrega de la actividad y documentación solicitada.

- Respeto a los compañeros, profesores y al material puesto su disposición tanto en el taller como en el resto del Centro Educativo.

- Valoración de los conocimientos impartidos en la asignatura como medio para alcanzar una formación íntegra.

- Respeto a las normas de seguridad e higiene tanto generales como las establecidas en el aula-taller.

- Organización y limpieza en aula-taller.

- Puntualidad.

- Asistencia a clase.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota del examen de evaluación con la de otros controles realizados con los pesos siguientes:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN:

| Notas de clase y actitud……………: 10% | Observación del comportamiento y participación. Con asistencia a clase habitual se parte del 10%, que se irá reduciendo a razón de 0,1 por amonestaciones en clase por mal comportamiento (interrupciones de actividades o negación a realizar actividades propuestas, uso inadecuado del material de aula o taller que deteriore el mismo, respeto a otros compañeros y profesores). |
| --- | --- |
| Trabajos escritos……………………: 10% | Calidad literaria (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita): 20% Calidad Técnica del texto (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados): 30% Calidad técnica del plano: 20% Calidad técnica de los presupuestos: 20% |
| Trabajos prácticos…………………: 40% | Tiempo empleado: 25% Calidad del trabajo realizado: 50 % Actitud y destrezas observadas: 25 % |
| Examen de evaluación ……….……: 40% | Resultado numérico de 0 a 10, según ponderación de las preguntas indicadas en cada prueba. |

Dichos porcentajes serán aplicados siempre y cuando el alumnado obtenga una calificación mínima de cinco (sobre diez) en cada uno de estos apartados.

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará al del examen de evaluación teórico.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final del módulo se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones con los siguientes pesos:

Calificación lº Evaluación: 50 %

Calificación 2º Evaluación: 50 %

5.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna de-muestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, obviando cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según queda especificado en el ROC del Instituto, el alumnado tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para la evaluación ordinaria.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Conforme lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en la F.P., con los alumnos y alumnas que no hayan superado este  módulo profesional y/u otros módulos de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

c) El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

d) Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Por tanto, atendiendo a la información indicada en los puntos anteriores, el alumnado que no supere este módulo profesional, deberá repetir dicho módulo siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos.

7. MÓDULOS TRANSVERSALES.

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso cotidiano en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para integrarlo en el trabajo diario y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interferencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al profesorado de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado. Además se atenderá a la educación y conocimiento de los aspectos medioambientales y respeto al entorno, especialmente aquellos relacionados con las actividades de taller y de montaje de instalaciones en general, como la generación de residuos.

Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

También se hará hincapié en acercar al alumnado a un plano de igualdad y de cooperación a la hora de enfrentarse con problemas prácticos, tratando el tema de coeducación e integrando la igualdad entre sexos.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro,  proponiéndose como posibles las siguientes:

- Visita a una empresa instaladora y suministradora de gas y de combustibles líquidos.

- Visita a una empresa instaladora y mantenedora de equipos de producción de calor.

- Visita a un edificio en el que estén instalados diferentes sistemas de producción de calor y redes de suministro de gas.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

- Atención a la diversidad:

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesor de los módulos y el profesor de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

- Adaptaciones curriculares.

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos.

- La Programación Didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de esta programación didáctica se basa en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía: Título III Equidad en la educación. Capítulo I Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Según esta normativa, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar:

Necesidades educativas especiales; dificultades específicas de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; incorporación tardía al sistema educativo español; condiciones personales que supongan desventaja educativa; historia escolar que suponga desigualdad inicial.

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a las necesidades educativas concretas del alumnado y no podrán suponer, en ningún caso, una discriminación que impida alcanzar el máximo desarrollo posible de las competencias y objetivos de la programación didáctica.

En cualquier momento se establecerán medidas de apoyo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado y se detecten dificultades de aprendizaje por el equipo docente, o necesidades educativas especiales por los profesionales de la orientación educativa a través de la evaluación psicopedagógica. El seguimiento y coordinación de las medidas de apoyo educativo adoptadas para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo se realizará a través de reuniones periódicas entre los tutores y los responsables de la orientación educativa, coordinados por el jefe de estudios.

Para el desarrollo de las medidas de apoyo educativo adoptadas se priorizará el refuerzo individual en grupos ordinarios, desarrollándose el refuerzo educativo fuera del aula ordinaria sólo cuando las dificultades de aprendizaje se consideren graves y supongan desfases significativos de conocimientos instrumentales. Tan pronto como se superen las dificultades de aprendizaje detectadas, el alumnado se reincorporará al grupo ordinario correspondiente.

Respecto a la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales que presente algún talento o superdotación intelectual se orientará de manera especial al desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades en el marco de los objetivos establecidos para el módulo.

Por otra parte, como medidas generales a adoptar con los alumnos con problemas para asimilar la información y para desarrollar las actividades que se les plantearán en las unidades didácticas, se llevarán a cabo un conjunto de acciones con los que necesiten un mayor refuerzo educativo:

- Distinguir contenidos prioritarios de los complementarios. Se les planteará un enfoque más sencillo de las unidades dejando los ejercicios más complicados como algo optativo, siempre y cuando se cumplan los objetivos mínimos establecidos.

- Proveerles de todas la información necesaria.

- Adaptar las actividades a sus motivaciones.

- Realizar ejercicios más sencillos e intuitivos

- Integrarlos dentro del grupo encargándoles tareas con menor dificultad, cumpliendo los objetivos mínimos.

- Estar pendientes de su estado de ánimo y tratar de mantener su interés y motivación.

En la concreción de los objetivos de la programación, se tendrá en cuenta su capacidad y posibilidades de desarrollo, todo ello sin que se vean afectadas las metas generales que se pretenden conseguir, que finalmente se deberán alcanzar.

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula que se elaborará a diario en el cuaderno del profesor.

Se realizará una evaluación continua de esta programación didáctica añadiendo modificaciones en función del proceso enseñanza-aprendizaje como mejora para el trimestre o curso siguiente. Se evaluará:

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.

- La programación, su desarrollo y los procedimientos de evaluación del alumnado.

- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.

- La aportación de las actividades complementarias y extraescolares.

- El proceso de evaluación.

Estas modificaciones serán recogidas en la memoria final de curso, en la que se realizarán las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

11. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES. Prepara al alumno/a para la identificación de los componentes y de los conocimientos teórico-práctico básicos relacionados con las instalaciones de gas y combustibles líquidos |
| Nº 2 | DISEÑO. Capacita al alumno/a para realizar los cálculos y los diseños de las redes de gas y de combustibles líquidos, así como la elaboración de informes y presupuestos relacionados con el módulo. |
| Nº 3 | MONTAJE. Capacita al alumnado para el mecanizado de los materiales y el montaje de las instalaciones de gas y combustibles líquidos, siguiendo las normas de seguridad establecidas. |
| Nº 4 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. Adiestra al alumnado en la realización de las operaciones de verificación y de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, así como las técnicas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.D. Nº 1 | CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS GASES Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 3 horas |
|  | U.D. Nº 2 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 3 horas |
| 2 | U.D. Nº 3 | CONFIGURACIÓN Y CÁLCULO DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 18 horas |
| 3 | U.D. Nº 4 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA I.R.G. CON BOTELLAS DOMÉSTICAS DE GLP | 6 horas |
|  | U.D. Nº 5 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACIÓN CON BOTELLAS INDUSTRIALES DE GLP (RAMPA DE GAS) | 9 horas |
|  | U.D. Nº 6 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 6 horas |
|  | U.D. Nº 7 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE APARATOS A GAS (CALDERAS Y CALENTADORES) | 6 horas |
| 4 | U.D. Nº 8 | REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y APARATOS | 6 horas |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN | h |

12. UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE 	EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 1 | CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS GASES Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | Nº de horas previstas 3 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Propiedades de los gases

1.1. Tipos de gases según su combustibilidad

1.2. Densidad absoluta (ρ)

1.3. Densidad relativa (d

1.4. Compresibilidad

1.5. Poder calorífico (PC)

1.6. Potencia calorífica

1.7. Presión

1.8. Caudal

1.9. Temperatura

2. Propiedades relacionadas con la combustión del gas

2.1. Temperatura teórica de combustión

2.2. Temperatura de inflamación

2.3. Límites de inflamabilidad

2.4. Velocidad de propagación de la llama

3. Intercambiabilidad y clasificación de los gases

4. Odorización

5. Características, transporte y distribución de los gases combustibles

5.1. Características

5.1.1. Gas natural

5.1.2. Gases licuados del petróleo (GLP)

5.1.3. Aire propanado

5.1.4. Gases manufacturados

5.1.5. Resumen de las principales características de los principales combustibles

5.2. Transporte y distribución

5.2.1. Gas natural

5.2.2. Gases licuados del petróleo (GLP)

5.2.3. Aire propanado

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de gas y combustibles líquidos.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria que contendrá al menos los siguientes ítem: 1.1 Características y propiedades de los gases y su combustión. Unidades de medida y equivalencia entre las diferentes unidades. 1.2. Actividades sobre condiciones normales, estándar y reales de un gas | 1 | A, B |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

2. Configura instalaciones de gas y de combustibles líquidos, justificando los procedimientos de cálculo y los resultados obtenidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de los combustibles (densidad relativa, poder calorífico, viscosidad e índice de Wobbe, entre otros)

b) Se han determinado los consumos energéticos de los aparatos de utilización.

###### c) Se han analizado los tipos de instalación de gas y combustibles líquidos, en función de la presión de suministro, y de la ubicación en el edificio

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| Unidad Didáctica Nº 2 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | Nº de horas previstas 3 h |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Componentes de las instalaciones de gas

1.1. Conducciones, válvulas de corte y regulación

1.2. Elementos de regulación

1.3.Valvulería específica para instalaciones con envases móviles de G.L.P

1.4. Componentes específicos para instalaciones con depósitos fijos de G.L.P.

1.5. Componentes específicos para instalaciones de gas canalizado

2. Determinación y selección de equipos y elementos.

Planos de la instalación

2.1. Generalidades

2.2. Gas butano con envases móviles en BP

2.3. Gas propano con envases móviles en BP en paralelo

2.4. Gas propano con envases móviles en MPB/BP

2.5. Gas propano en depósitos fijos

2.6. Gas natural canalizado para instalaciones individuales

2.7. Gas natural canalizado para instalaciones colectivas

Procedimientos (contenidos organizadores)

Identificación de los componentes de las instalaciones de gas y combustibles líquidos:

- Análisis y utilización de la normativa aplicable al suministro y almacenamiento de combustibles gaseosos y líquidos.

- Aplicación de los sistemas de almacenamientos de los combustibles líquidos y gaseosos. (depósitos, recipientes móviles, entre otros).

-  Tipos, características y función de los dispositivos de control, regulación, seguridad y auxiliares de las instalaciones de combustibles.

Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

Configuración de instalaciones de gas y combustibles líquidos.

Actitudes

-Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

-Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

-Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

-Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

-Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa de combustibles en el ámbito de las instalaciones.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Reconocimiento del material de instalaciones de gases y combustibles. | 1,2, 9, 10 | A, J, K |
| Búsqueda de materiales empleados en las instalaciones de gas y de combustibles líquidos en diferentes catálogos técnicos. | 1, 2,9, 10 | A, J, K |
| Comparativa de precios de diferentes materiales empleados en las instalaciones de gas y de combustibles líquidos. | 1, 9, 10 | A, J, K |
| Búsqueda, análisis y comparación de normativa (UNE, RD) referente a las instalaciones de gas y combustibles líquidos. | 1, 11, 12 | A,C,K,L |
| Memorias de prácticas. | 11,12 | K |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

- 1. Reconoce los componentes de una instalación de gas o de combustibles líquidos (reguladores, dispositivos de seguridad y válvulas, entre otros), describiendo sus características, principios de funcionamiento y aplicación en la instalación.

- Criterios de evaluación:

c) Se han relacionado los tipos y características de los dispositivos utilizados en instalaciones de gas. (reguladores de presión, limitadores de caudal, contadores y válvulas, entre otros)

d) Se han relacionado los tipos y características de los dispositivos utilizados en instalaciones de combustibles líquidos (depósitos, filtros, purgadores, reguladores de presión y grupos de presión, entre otros).

e) Se han identificado los tipos, características y campo de aplicación de recipientes de almacenamiento de gases licuados de petróleo.

f) Se han analizado las características de funcionamiento de los aparatos de utilización (consumo) de la instalación.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| Unidad Didáctica Nº 3 | CONFIGURACIÓN Y CÁLCULO DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | Nº de horas previstas 18 h |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Grado de gasificación. Potencia de diseño de la instalación (PCS, Poder Calorífico Superior del gas)

2. Dimensionado de las instalaciones receptoras de gas

2.1. Potencia y caudal de diseño de la instalación individual

2.2. Potencia de diseño y factor de simultaneidad de la instalación común

2.3. Gasificación de instalaciones con calefacción central. Sin calefacción individual. Coeficiente S1

2.4. Gasificación de instalaciones con calefacción individual. Coeficiente S2

3. Cálculo de una instalación tipo.

3.1. Determinación del caudal nominal de un aparato a gas

3.2. Caudal de diseño de instalaciones individuales

###### 3.3. Caudal de diseño de la instalación común

3.4. Potencia nominal de utilización simultánea

3.5. Longitud equivalente de la instalación

3.6. Método de cálculo de la pérdida de carga

3.7. Pérdida de carga admitida

3.8. Proceso de cálculo a seguir

4. Ejemplo práctico.

4.1. Material de las conducciones.

4.2. Determinación del caudal nominal de cada tipo de aparato a gas

4.3. Determinación del caudal de diseño de las instalaciones Individuales

4.4. Determinación del caudal de diseño de la instalación común

4.5. Determinación de la longitud equivalente de cada tramo de instalación receptora

4.6. Distribución de la pérdida de carga y diámetro mínimo en cada tramo de instalación receptora.

4.7. Determinación del diámetro de cálculo y del diámetro comercial de cada tramo.

4.8. Cálculo de la pérdida de carga real en cada tramo.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Realización del cálculo de los consumos energéticos.

- Realización del cálculo de los caudales de diseño de los combustibles. Factor de simultaneidad.

- Interpretación de esquemas y realización del diseño de instalaciones, utilizando la simbología normalizada.

- Realización del cálculo de pérdidas de cargas en instalaciones.

- Elección de componentes de las instalaciones de combustibles a partir de catálogos comerciales.

- Cálculo y diseño del sistema de ventilación en las instalaciones según normativa.

- Elaboración de la documentación técnica.

Actitudes

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Autonomía en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Rigor en los cálculos y criterios propios y razonados a la hora de seleccionar tanto procedimientos de cálculo como materiales en las instalaciones de gas y combustibles líquidos.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Ejercicios para completar los nombres de los diferentes elementos que componen las instalaciones de gas y combustibles representadas en esquemas. | 1, 2, 11,12 | A,B,J, K |
| Ejercicios de cálculo de instalaciones de GLP y de gas natural. | 1, 2,11,12 | A, B,J, K |
| Ejercicios de descripción del funcionamiento de diversas instalaciones de gases y combustibles líquidos. | 1, 2, 9, 10 | A, J, K |
| Realización de planos y esquemas de principio sobre Instalaciones de gas. | 4,11,12 | K,L |
| Ejercicios procedentes de los últimos exámenes de la Junta de Andalucía para la obtención del carné de instalador de instalaciones de gas niveles A, B y C. | 1, 2, 9, 10 | A, J, K |
| Visionado de videos explicativos de las instalaciones generales y domésticas de gas natural y GLP. | 1, 2, 9, 10 | A, J, K |
| Memorias de prácticas. | 11,12 | K |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

- 2. Configura instalaciones de gas y de combustibles líquidos, justificando los procedimientos de cálculo y los resultados obtenidos.

- Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los consumos energéticos de los aparatos de utilización.

b) Se ha realizado un plano completo de la instalación, utilizando la simbología reglamentaria.

c) Se han determinado las longitudes equivalentes de los diferentes tramos de la red.

d) Se han calculado los caudales de los diferentes tramos, teniendo en cuenta factores de simultaneidad.

e) Se han determinado las pérdidas de carga admitidas en cada tramo.

f) Se han determinado los diámetros de tubería de los diferentes tramos.

g) Se ha determinado la cantidad de combustible a almacenar.

h) Se han determinado las características de los elementos auxiliares de la instalación.

i) Se han determinado las condiciones de ventilación de locales.

j) Se han seleccionado los componentes a partir de catálogos comerciales y documentación técnica.

k) Se ha  tenido en cuenta la reglamentación aplicable a la instalación.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| Unidad Didáctica Nº 4 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA I.R.G. CON BOTELLAS DOMÉSTICAS DE GLP | Nº de horas previstas 6 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Materiales de las tuberías y accesorios. (Polietileno, cobre, acero, acero inoxidable)

2. Materiales de las vainas, conductos y pasamuros.

3. Elementos  de las instalaciones de gas y de la conexiones de los aparatos a gas

3.1 Conjuntos de regulación y reguladores de presión.

3.2. Válvulas de seguridad por mínima presión.

3.3. Contadores de gas.

3.4. Dispositivos de corte.

3.5. Conexión de los aparatos a la instalación receptora o a depósitos móviles.

4. Tipos de uniones para tuberías, elementos y accesorios.

4.1. Uniones mediante soldadura.

4.2. Uniones desmontables.

4.3. Uniones roscadas.

4.4. Otros tipos de uniones.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Sistemas de montaje; Recomendaciones generales. Instrucciones del fabricante.

- Realización el plan de montaje y la selección de los materiales y herramientas.

- Realización del replanteo de la instalación.

- Ejecución de operaciones de montaje de redes de distribución de combustibles.

- Instalación y conexión de aparatos que utilizan gas como combustible.

- Montaje de las instalaciones eléctricas asociadas.

Actitudes

-  Cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

- Valoración de la importancia de las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases del montaje.

- Responsabilidad en el puesto de trabajo, respetando procedimientos, cuidado de herramientas y órdenes de superiores.

- Colaboración con el equipo de trabajo durante el montaje.

###### - Respeto a las normas de seguridad.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Montaje de una instalación de gas con una botella doméstica (ud125 ó ud110), regulador fijo K30, elastómero flexible y uniones ermeto | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Montaje de una instalación de gas con dos botellas domésticas (ud125 ó ud110) en paralelo, regulador fijo K30, elastómero flexible y uniones por soldadura blanda y soldadura fuerte de tubería de cobre rígido y recocido. | 3, 4, 5,9 | C, D, E,L |
| Montaje de una instalación de gas con dos botellas domésticas (ud125 ó ud110) en descarga simultánea, regulador con una MOP< 2bar en la misma botella, válvulas antiretorno, tubería flexible, limitador de presión, regulador de segunda etapa y uniones por soldadura fuerte de tubería de cobre rígido y recocido. | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Pruebas de resistencia y estanqueidad y puesta en marcha. | 3, 4, 5,9 | C, D, E,L |
| Memorias de prácticas. | 1,2,11,12 | K,L |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

- Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

- Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica (planos e instrucciones, entre otros) de la instalación.

b) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

c) Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. d) Se ha replanteado la instalación ubicando cada componente en su espacio establecido.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios de la instalación.

f) Se han aplicado técnicas de conformado y unión adecuados para los diferentes tubos y accesorios.

g) Se han realizado las uniones y el conformado con la calidad, resistencia y seguridad requeridas.

h) Se han conexionado los equipos eléctricos de la instalación (bombas, presostatos y detectores de fugas, entre otros).

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. d) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| Unidad Didáctica Nº 5 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACIÓN CON BOTELLAS INDUSTRIALES DE GLP (RAMPA DE GAS) | Nº de horas previstas 9 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Materiales de las tuberías y accesorios. (Polietileno, cobre, acero, acero inoxidable)

2. Materiales de las vainas, conductos y pasamuros.

3. Elementos  de las instalaciones de gas y de la conexiones de los aparatos a gas

3.1 Conjuntos de regulación y reguladores de presión.

3.2. Válvulas de seguridad por mínima presión.

3.3. Contadores de gas.

3.4. Dispositivos de corte.

3.5. Conexión de los aparatos a la instalación receptora o a depósitos móviles.

4. Tipos de uniones para tuberías, elementos y accesorios.

4.1. Uniones mediante soldadura.

4.2. Uniones desmontables.

4.3. Uniones roscadas.

4.4. Otros tipos de uniones.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Sistemas de montaje; Recomendaciones generales. Instrucciones del fabricante.

- Realización el plan de montaje y la selección de los materiales y herramientas.

- Realización del replanteo de la instalación.

- Ejecución de operaciones de montaje de redes de distribución de combustibles.

- Instalación y conexión de aparatos que utilizan gas como combustible.

- Montaje de las instalaciones eléctricas asociadas.

Actitudes

-  Cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

- Valoración de la importancia de las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases del montaje.

- Responsabilidad en el puesto de trabajo, respetando procedimientos, cuidado de herramientas y órdenes de superiores.

- Colaboración con el equipo de trabajo durante el montaje.

###### - Respeto a las normas de seguridad.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Montaje de una instalación mediante rampa de gas 2+2 con botellas industriales(I 350), adaptador salida libre, liras, válvulas antirretorno, colector, inversor manual, reductor 1ª etapa, limitador de presión, manómetro, llaves de corte y reductor 2ª etapa. Uniones por soldadura fuerte de tubería de cobre rígido. | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Montaje de una instalación de una rampa de gas 2+2 con botellas industriales (I 350), adaptador salida libre, liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión, manómetro, magiscopio, llaves de corte y reductor 2ª etapa. Uniones por soldadura fuerte de tubería de cobre rígido. | 3, 4, 5,9 | C, D, E,L |
| Pruebas de resistencia y estanqueidad y puesta en marcha. | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Memorias de prácticas. | 1,2,11,12 | K,L |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

- Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

- Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica (planos e instrucciones, entre otros) de la instalación.

b) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

c) Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. d) Se ha replanteado la instalación ubicando cada componente en su espacio establecido.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios de la instalación.

f) Se han aplicado técnicas de conformado y unión adecuados para los diferentes tubos y accesorios.

g) Se han realizado las uniones y el conformado con la calidad, resistencia y seguridad requeridas.

h) Se han conexionado los equipos eléctricos de la instalación (bombas, presostatos y detectores de fugas, entre otros).

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. d) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| Unidad Didáctica Nº6 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | Nº de horas previstas 6 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Instalación de combustible

1.1. Depósitos de combustibles.

1.2. Bombas de combustibles

1.3. Filtros

1.4. Instalación tuberías combustible

1.5. Regulación de la línea de combustión

1.6. Regulación de la presión de gasóleo

1.7. Regulación y puesta en marcha del quemador.

1.8. Elección de la boquilla

2. Conexión eléctrica

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Sistemas de montaje; Recomendaciones generales. Instrucciones del fabricante.

- Realización el plan de montaje y la selección de los materiales y herramientas.

- Realización del replanteo de la instalación.

- Ejecución de operaciones de montaje de redes de distribución de combustibles.

- Instalación y conexión de aparatos que utilizan gas como combustible.

- Montaje de las instalaciones eléctricas asociadas.

Actitudes

-  Cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

- Valoración de la importancia de las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases del montaje.

- Responsabilidad en el puesto de trabajo, respetando procedimientos, cuidado de herramientas y órdenes de superiores.

- Colaboración con el equipo de trabajo durante el montaje.

###### - Respeto a las normas de seguridad.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Montaje de una instalación de alimentación de combustible líquido a una caldera | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Pruebas de resistencia y estanqueidad y puesta en marcha. | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Memorias de prácticas. | 1,2,11,12 | K,L |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

- Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

- Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica (planos e instrucciones, entre otros) de la instalación.

b) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

c) Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. d) Se ha replanteado la instalación ubicando cada componente en su espacio establecido.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios de la instalación.

f) Se han aplicado técnicas de conformado y unión adecuados para los diferentes tubos y accesorios.

g) Se han realizado las uniones y el conformado con la calidad, resistencia y seguridad requeridas.

h) Se han conexionado los equipos eléctricos de la instalación (bombas, presostatos y detectores de fugas, entre otros).

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. d) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| Unidad Didáctica Nº 7 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE APARATOS A GAS (CALDERAS Y CALENTADORES) | Nº de horas previstas 6 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Clasificación y tipos de aparatos de gas.

1.1. Clasificación  por su aplicación y uso

1.2. Clasificación  por las familias de gases que utiliza

1.3. Clasificación  por la forma  de evacuación de PDC

2. Aparatos domésticos de cocción

2.1. Cocinas

2.2. Encimeras

2.3. Hornos

3. Aparatos domésticos para la producción de ACS

3.1. Calentadores de agua  por acumulación

3.2. Calentadores de agua instantáneos

4. Aparatos domésticos de calefacción

4.1. Aparatos de calefacción unitaria

4.2. Aparatos de calefacción centralizada

5. Instalación de aparatos

5.1. Conexión a  la línea receptora

5.2. Requisitos de los locales

5.3. Ventilación de los locales

5.4. Evacuación de  los productos de la combustión (PDC)

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Sistemas de montaje; Recomendaciones generales. Instrucciones del fabricante.

- Realización el plan de montaje y la selección de los materiales y herramientas.

- Realización del replanteo de la instalación.

- Ejecución de operaciones de montaje de redes de distribución de combustibles.

- Instalación y conexión de aparatos que utilizan gas como combustible.

- Montaje de las instalaciones eléctricas asociadas.

Actitudes

-  Cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

- Valoración de la importancia de las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases del montaje.

- Responsabilidad en el puesto de trabajo, respetando procedimientos, cuidado de herramientas y órdenes de superiores.

- Colaboración con el equipo de trabajo durante el montaje.

###### - Respeto a las normas de seguridad.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Montaje de un calentador instantáneo a gas butano | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Montaje de una caldera estanca a gas propano | 3, 4, 5,9 | C, D, E,L |
| Pruebas de resistencia y estanqueidad y puesta en marcha. | 3, 4, 5, 7,9 | C, D, E,L |
| Memorias de prácticas. | 1,2,11,12 | K,L |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

- Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

- Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica (planos e instrucciones, entre otros) de la instalación.

b) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

c) Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. d) Se ha replanteado la instalación ubicando cada componente en su espacio establecido.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios de la instalación.

f) Se han aplicado técnicas de conformado y unión adecuados para los diferentes tubos y accesorios.

g) Se han realizado las uniones y el conformado con la calidad, resistencia y seguridad requeridas.

h) Se han conexionado los equipos eléctricos de la instalación (bombas, presostatos y detectores de fugas, entre otros).

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. d) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| Unidad Didáctica Nº 8 | REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y APARATOS | Nº de horas previstas 6 h |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Características y tipos de quemadores

1.1. Quemadores de llama blanca

1.2. Quemadores de llama azul

1.3. Quemadores automáticos

2. Comportamiento de la llama en los quemadores

2.1. Funcionamiento correcto

2.2. Funcionamiento defectuoso

3. Productos de la combustión

4. Dispositivos de protección y seguridad

4.1. Láminas  bimetálicas

4.2. Termopares

4.3. Termostatos

4.4 Electrodos de ionización

4.5. Analizador de atmósfera

4.6. Órganos detectores sensibles a la luz

5. Dispositivos de encendido

5.1. Dispositivos  de encendido por chispa eléctrica

5.2. Dispositivos  de encendido por efecto piezoeléctrico

5.3. Encendido programado

6. Regulación y tarado de dispositivos. Verificación del funcionamiento.

7. Herramientas e instrumentos de medida.

8. Plan de mantenimiento en instalaciones de combustibles.

8.1. Revisiones e inspecciones periódicas reglamentarias.

9. Tipología de las averías en instalaciones de combustibles, síntomas, causas y efectos. Estrategias para su localización.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Realización de pruebas de estanqueidad y puesta en marcha en circuitos de combustible.

- Elaboración de documentos e informes de puesta en marcha, mantenimiento y reparación de instalaciones de combustibles.

- Interpretación del plan de mantenimiento.

- Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de combustibles. Medición de parámetros, limpieza de filtros, comprobación de los elementos de seguridad.

- Diagnóstico, localización y reparación de averías.

- Desmontaje, verificación, reparación y montaje de componentes.

Actitudes

- Valoración de la importancia de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases de mantenimiento.

- Valoración de la importancia de la eficiencia energética en las instalaciones como medio para reducir su potencial de contaminación.

- Responsabilidad ante el puesto de trabajo, respetando conceptos como puntualidad, cuidado de herramientas y órdenes de trabajo

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo en aparatos e instalaciones de gas. | 3,5,6,9,10,11 | F,G |
| Realización del mantenimiento preventivo y correctivo en calderas de gasoil, mediante simulador. | 3,5,6,9,10,11 | H,I,J |
| Desmontaje, verificación, reparación y montaje de calentadores de gas. | 6,7,9,10,12 | E,H,I |
| Comprobación de la reducción de presión de un sistema de alimentación de propano con botellas de GLP | 6, 7, 8, 9 | E, F, G |
| Verificación y reparación de línea de alimentación del gasóleo | 6, 7, 8, 9 | E, F, G, H, I,J |
| Memorias de prácticas. | 6,9,10,11 | K,L |

###### Criterios de evaluación:

- Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

4. Realiza operaciones de puesta en marcha y mantenimiento preventivo de las instalaciones, interpretando planes y aplicando la normativa vigente

- Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la normativa de aplicación a las pruebas de estanqueidad, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de combustibles.

b) Se han realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación.

c) Se han ajustado los dispositivos de regulación de la instalación.

d) Se han verificado los parámetros de funcionamiento y servicio de la instalación.

e) Se han utilizado los equipos e instrumentos adecuados.

f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad de equipos e instalación.

g) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo (limpieza de filtros, lectura de parámetros, cebado y purgado, entre otros).

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

i) Se ha redactado un informe memoria de las actividades realizadas.

- 5. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones, aplicando técnicas de detección de averías y teniendo en cuenta la reglamentación vigente.

- Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la instalación.

b) Se ha localizado la avería a partir del análisis de los síntomas que presenta la instalación.

c) Se ha vaciado y evacuado el tramo de la instalación que requiera operaciones de desmontaje o reparación.

d) Se han desmontado los componentes que requieran reparación o sustitución.

e) Se han reparado las posibles fugas en la instalación.

f) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados para la reparación.

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento y de seguridad de la instalación.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

i) Se ha elaborado una memoria post-reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. d) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de gas y combustibles líquidos, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.