I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento.

## Curso/Grupo/Ciclo:	1ºA “Técnico en Instalaciones de Frigoríficas y de Climatización”.

# MÓDULO PROFESIONAL:	Máquinas y equipos térmicos.

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Juan Miguel Cueto Gea

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Exámenes

Trabajos, ejercicios y actividades de comprensión lectora propuestos

Observación directa

#### TEMPORALIZACION:

Horas totales: 256

Horas semanales: 8

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo de Máquinas y Equipos Térmicos corresponde al ciclo formativo de "Instalaciones Frigoríficas y de Climatización", regulado por  el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de marzo, de Educación, que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

- Real Decreto 659/2023, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía

- R.D. 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones de Frigoríficas y de Climatización.

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

Contexto de actuación:

En el curso académico 2024/2025, se han matriculado 22 alumnos y atendiendo a la edad, podemos decir que ésta oscila entre los 16 años y los 22 años.

La mayor parte de los alumnos han aprobado 4º de ESO y uno de ellos ha cursado 1º curso de bachiller de Ciencias sin aprobar. Tenemos 3 alumnos, que han cursado estudios de 1º curso de Formación Profesional de otros ciclos formativos, sin aprobar. No se han observado diferencias de comportamiento ni problemas especiales de seguimiento de este colectivo con respecto a los de acceso directo.

La motivación que tienen para superar el curso, es encontrar un buen trabajo en el futuro y tener un sueldo alto.

Nivel socioeconómico y cultural

El perfil de los padres y madres del alumnado responde al de trabajador/a no cualificado/a del sector de servicios, que ha obtenido su puesto de trabajo sin apenas exigencias académicas. Este dato es significativo, pues se trata de un hecho que repercute en la escasa importancia que nuestros alumnos y alumnas dan a los estudios en relación con su incorporación al mundo laboral, lo que limita, a la vez, sus aspiraciones y potencia una actitud conformista en ellos y ellas. Su nivel económico es mayoritariamente medio y medio-bajo y su nivel cultural suele ser medio-bajo.

Ocupaciones de la familia y horario de trabajo

Las madres normalmente trabajan como amas de casa en sus domicilios y cuidan de los hijos, con lo que no reciben remuneración alguna. Las que trabajan, lo hacen en el sector servicios: servicio doméstico, camareras, tiendas, etc.

Los padres trabajan en su gran mayoría en el sector de la construcción y auxiliares como electricistas, fontaneros, camioneros, etc.

Los padres que trabajan, lo hacen en horario de mañana y tarde, con lo que a lo largo del día, sólo van a casa para almorzar.

Recursos principales que ofrece el entorno

La ciudad es dinámica y existe un sector de la refrigeración y climatización muy asentado, con gran cantidad de profesionales con experiencia. Las empresas de la zona fundamentalmente son empresarios autónomos, sociedades limitadas y en menor medida sociedades anónimas.

Existen buenas y fluidas relaciones entre las empresas de la zona y el centro educativo, motivadas fundamentalmente por la realización de la Fase de Formación Dual en empresa u organismo equiparado, de los alumnos del centro, en gran parte de estas empresas.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Se va a utilizar como plataforma de apoyo para el desarrollo de la programación de este módulo el Moodle del instituto.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). |
| 2 | Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. |
| 3 | Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. |
| 4 | Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. |
| 5 | Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| I | Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El reconocimiento de magnitudes de las instalaciones térmicas y sus unidades.

- La elaboración del ciclo frigorífico de instalaciones frigoríficas.

- La aplicación de diferentes refrigerantes según sus propiedades y características.

- La identificación de los componentes de los compresores y su funcionamiento.

- La identificación de los tipos de intercambiadores de calor, dispositivos de expansión y demás componentes de una instalación frigorífica.

- La identificación de los componentes de calderas, quemadores, captadores solares, entre otros y su funcionamiento.

- La identificación de los tipos de emisores, intercambiadores de calor y demás elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.).

- El cálculo de las cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones frigoríficas y de calefacción.

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010, y teniendo en cuenta el Capítulo V del Decreto 374/1996, globalmente, la calificación (criterios de calificación) será el resultado de la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: “Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento”. (13%) | a) Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad. | 20% | UT1 |
|  | b) Se han realizado conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras). | 20% | UT1 |
|  | c) Se ha asociado cada equipo de medida y automatización con las correspondientes magnitudes que se van a medir o controlar respectivamente. | 20% | UT2 |
|  | d) Se han realizado medidas de magnitudes térmicas en diversas instalaciones con precisión y exactitud. | 20% | UT2 |
|  | e) Se han comparado las mediciones con los valores normales de funcionamiento. | 5% | UT2 |
|  | f) Se han elaborado hipótesis de las desviaciones de las medidas. | 5% | UT2 |
|  | g) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | 5% | UT2 |
|  | h) Se han respetado las normas de utilización de los equipos, material e instalaciones. | 5% | UT2 |
| Nº 2: “Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción justificando los procedimientos y resultados obtenidos”. (13%) | a) Se han obtenido las características del aire húmedo. | 10% | UT5 |
|  | b) Se han representado los procesos de tratamiento de aire sobre el diagrama psicrométrico. | 15% | UT5 |
|  | c) Se han obtenido las condiciones exteriores e interiores de diseño para el cálculo de cargas. | 5% | UT6 |
|  | d) Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación. | 5% | UT6 |
|  | e) Se han calculado los caudales de aire para ventilación en locales. | 5% | UT6 |
|  | e´) Se han calculado los caudales de aire para ventilación en cámaras. | 5% | UT4 |
|  | f) Se han calculado los coeficientes de transmisión de los cerramientos. | 15% | UT3 |
|  | g) Se han calculado las cargas térmicas de climatización de un local o vivienda. | 15% | UT6 |
|  | h) Se ha calculado las cargas térmicas y la potencia de una cámara frigorífica. | 15% | UT4 |
|  | i) Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos de aplicación. | 5% | UT4 |
|  | j) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. | 5% | UT4 |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. (5%) | a) Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión. | 20% | UT13 |
|  | b) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles. | 20% | UT13 |
|  | c) Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles. | 20% | UT13 |
|  | d) Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar. | 15% | UT14 |
|  | e) Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los captadores. | 15% | UT14 |
|  | f) Se ha relacionado el sistema de producción de calor con su campo de aplicación. | 10% | UT14 |
| Nº 4: “Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y obteniendo el balance energético”. (13%) | a) Se ha relacionado cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso termodinámico correspondiente sobre el diagrama de refrigerante. | 10% | UT7 |
|  | b) Se ha representado sobre un diagrama de Mollier los valores medidos en una instalación real. | 10% | UT7 |
|  | c) Se ha identificado el proceso termodinámico del refrigerante dentro del ciclo frigorífico. | 15% | UT7 |
|  | d) Se han realizado cálculos de balance energético sobre diagramas y tablas de refrigerante. | 20% | UT7 |
|  | e) Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación. | 20% | UT7 |
|  | f) Se ha obtenido el balance energético de la instalación. | 10% | UT7 |
|  | g) Se ha valorado como afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico. | 15% | UT7 |
| Nº 5: “Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultado documentación técnica y describiendo sus aplicaciones”. (12%) | a) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su grado de seguridad. | 15% | UT8 |
|  | b) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su efecto sobre el medio ambiente. | 15% | UT8 |
|  | c) Se han clasificado los distintos refrigerantes teniendo en cuenta su campo de aplicación. | 15% | UT8 |
|  | d) Se han obtenido las variables termodinámicas de diferentes refrigerantes a partir de diagramas y de tablas. | 15% | UT7 |
|  | e) Se ha relacionado cada refrigerante con el tipo de aceite que se puede emplear. | 15% | UT8 |
|  | f) Se han seleccionado los tipos de refrigerantes para equipos frigoríficos con distintas aplicaciones. | 15% | UT8 |
|  | g) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente requeridos. | 10% | UT8 |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. (13%) | a) Se han clasificado los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones. | 10% | UT7 |
|  | b) Se han clasificado los distintos tipos de calderas y quemadores. | 10% | UT13 |
|  | b´) Se han clasificado los distintos tipos de captadores solares térmicos. | 5% | UT14 |
|  | c) Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores. | 15% | UT10 |
|  | c´) Se han montado y desmontado distintos tipos de calderas y quemadores. | 5% | UT13 |
|  | c´´) Se han montado y desmontado distintos tipos de captadores solares térmicos. | 5% | UT14 |
|  | d) Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores. | 15% | UT10 |
|  | d´) Se han identificado las partes que componen cada tipo de calderas y quemadores. | 5% | UT13 |
|  | d´´) Se han identificado las partes que componen cada captador solar térmico. | 5% | UT14 |
|  | e) Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos. | 5% | UT14 |
|  | f) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | 5% | UT10 |
|  | g) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | 5% | UT10 |
|  | h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo. | 5% | UT10 |
|  | i) Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza. | 5% | UT10 |
| Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”. (13%) | a) Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación. | 10% | UT9 |
|  | b) Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento. | 20% | UT11 |
|  | c) Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros). | 20% | UT11 |
|  | d) Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección. | 20% | UT11 |
|  | e) Se han analizado los sistemas de desescarche. | 25% | UT9 |
|  | f) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. | 5% | UT11 |
| Nº 8: “Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campos de aplicación”. (5%) | a) Se han identificado los tipos de emisores e intercambiadores de calor. | 20% | UT13 |
|  | b) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción. | 15% | UT14 |
|  | c) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de energía solar térmica. | 20% | UT14 |
|  | d) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de A.C.S. | 20% | UT14 |
|  | e) Se han identificado los elementos de regulación y protección de las instalaciones. | 25% | UT14 |
| Nº 9: “Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación”. (13%) | a) Se han interpretado esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, comercial e industrial (cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros). | 25% | UT12 |
|  | b) Se han clasificado las instalaciones frigoríficas en función de la finalidad y del tipo de refrigerante empleado. | 10% | UT3 |
|  | c) Se han relacionado las cámaras frigoríficas con su aplicación. | 5% | UT3 |
|  | d) Se ha identificado la función que realiza cada equipo en el conjunto de la instalación y su interrelación. | 10% | UT3 |
|  | e) Se han caracterizado los aislamientos y materiales utilizados en la fabricación de cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros. | 10% | UT3 |
|  | f) Se han calculado los espesores de los aislamientos. | 10% | UT3 |
|  | g) Se han seleccionado los materiales constructivos de las cámaras frigoríficas en función de su campo de aplicación. | 10% | UT3 |
|  | h) Se han identificado los tipos de cerramientos, puertas y herrajes. | 10% | UT3 |
|  | i) Se han valorado las técnicas utilizadas para evitar la congelación del suelo y paredes colindantes. | 10% | UT3 |

6.1. Procedimientos de evaluación.

La  evaluación se efectuará mediante pruebas objetivas individuales, registradas por escrito. Irán complementadas por los trabajos individuales (relaciones de ejercicios y trabajos sobre temas específicos), y actividades de comprensión lectora individuales o en grupo (lectura de textos, debates, libro de lectura, etc), que en cada unidad de trabajo fueran oportunos y se pudieran realizar, más las anotaciones diarias que el profesor acumula con las preguntas orales y desarrollo en la pizarra de ejercicios.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios de calificación son los siguientes:

De la nota máxima que puede conseguir el alumno en una unidad de trabajo por contenidos conceptuales y procedimentales (9 puntos), corresponderá al examen escrito más trabajos entregados (si los hubiera, y en este caso, el examen valdrá un 90% de aquellos 9 puntos y el 10% restante, a los trabajos y actividades de comprensión lectora).

De la nota máxima que puede conseguir el alumno en una unidad de trabajo por contenidos actitudinales (1 punto), por observación directa, corresponderá a la atención y aprovechamiento personal (50%), y a la colaboración con el grupo y el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje (50%).

Para aprobar una unidad de trabajo será necesario tener 5 puntos de media o más en el examen y, por separado, 5 puntos o más en los trabajos, que deberán además estar entregados todos en la fecha que se indique.

En los exámenes se puntuará de la siguiente manera, salvo indicación particular en contrario:

| 50% | - Por poner claramente los datos y lo que se pregunta, antes de responder. (10%) - Por poner la fórmula teórica que se necesita en cada operación, antes de usarla con datos concretos. (15%) -Por poner correctamente todas las unidades. (15%) - Por el orden lógico al resolverlo. (10%) |
| --- | --- |
| 50% | Por los resultados. |

En los trabajos y relaciones de ejercicios, se puntuará de la siguiente manera:

| 25% | - Corrección ortográfica. (5%) - Presentación cumpliendo las normas que se establezcan. (10%) - Cumplir la normativa vigente. (10%) |
| --- | --- |
| 25% | Resolución siguiendo un orden lógico y limpieza en la elaboración y presentación de los cálculos y memoria técnica. |
| 50% | Por los resultados. |

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

La nota de cada evaluación parcial será la media ponderada de las obtenidas entre todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, salvo en el caso perder la evaluación continua por faltas de asistencia (según porcentaje establecido en el ROF vigente en el IES El Argar), con lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde se avaluará la totalidad de los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y de ella se descontará un 10% por las prácticas que hayan quedado por realizar.

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

6.4. Criterios de Recuperación.

Tras cada evaluación se efectuará un examen escrito de recuperación de dicha evaluación (100% de la nota final) en la siguiente evaluación, para los alumnos que no la hayan superado.

En cada convocatoria se efectuará un examen escrito de recuperación por evaluaciones independientes (100% de la nota final) después de la evaluación final, tras el período de repaso durante el mes de junio. Para los alumnos que no hayan superado alguna de ellas, es necesario para tener una calificación positiva en el módulo, tenerlas todas aprobadas independientemente. Si el alumno tiene dos o más evaluaciones suspensas se examinará de todos los criterios de evaluación del módulo en el examen de recuperación.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

Al alumnado que se incorpore al curso con posterioridad a la fecha de inicio, se le indicará cuál es el material necesario que debe traer a clase, los criterios de evaluación que se seguirán para superar el curso, y se le suministrará fotocopias de los apuntes de las unidades de trabajo que se hayan impartido hasta ese momento, así como la relación de ejercicios que se hayan trabajado en clase corregidos para que le sirva de guía. Durante las clases se responderá a las dudas que le puedan surgir sobre estas unidades de trabajo, en todo momento que sea posible.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

En Ciclos LOE estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca la atención a la seguridad y a la cooperación.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

En el momento de la redacción de esta programación, no está previsto realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

El carácter abierto y flexible del currículum tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza.

En este sentido, debo indicar que la planificación de la programación no será unidireccional sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

Existirán algunos, con un alto nivel de conocimientos que impondrán un ritmo más acelerado en cuanto a la impartición de los contenidos, a los que les asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, otros alumnos/as pueden presentar necesidades educativas específicas asociadas a diferentes discapacidades que obligarán a organizar la atención educativa de manera diferenciada al resto de los alumnos/as. En este sentido, señalaré algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en relación con los alumnos/as con necesidades educativas específicas:

- Insistiré en los objetivos mínimos de cada unidad, de manera que en el desarrollo de los contenidos para lograrlos, daré más valor a los conceptuales y/o procedimentales en función del tipo de necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, precisando que los contenidos actitudinales serán siempre sobreestimados, independientemente del tipo de discapacidad.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constate interacción con el profesor y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as así como la elaboración de tareas comunes.

  - Organizaré el espacio de tal manera que dichos alumnos/as se sitúen más próximos a nosotros.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de las capacidades correspondientes para conseguir la titulación. En este sentido, para evaluar el progreso en el aprendizaje de dichos alumnos/as, elaboraré y seleccionaré una serie de instrumentos de evaluación acordes con los elementos curriculares anteriormente mencionados.

Se atenderá a dichas adaptaciones en comunicación con el departamento de orientación cuando la situación lo requiera.

- 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

La evaluación debe afectar a todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje susceptibles de ser evaluados.

Además de una evaluación del aprendizaje en torno al alumno/a, debe existir una evaluación de los propios objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc, y una evaluación de la enseñanza en torno al profesor.

Cuando los alumnos consiguen los objetivos y contenidos esperados se puede decir que nuestra práctica docente ha sido adecuada. Si ocurriese lo contrario, sería necesario hacer una reflexión en dos supuestos:

- Los alumnos no han trabajado lo suficiente.

- Algo debe modificarse en la programación del docente: complejidad de los contenidos, temporalizaciones, tipo y número de actividades, metodología y evaluación inadecuadas, etc.

Trimestralmente y a través del departamento se realizará un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, procediendo a realizar los necesarios ajustes y adaptación para su adecuación a las circunstancias que en el presente curso se vayan presentando derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS. |
| 2 | CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. |
| 3 | ELABORACIÓN DEL CICLO FRIGORÍFICO. |
| 4 | SELECCIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES. |
| 5 | IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. |
| 6 | RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. |
| 7 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ENERGÍA SOLAR Y A.C.S. |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque temático | Unidad de trabajo. | Título | Temporización en Horas. | Resultado de aprendizaje tratado | Porcentaje de los resultados de aprendizaje tratados. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | DIMENSIONES, UNIDADES Y CONCEPTOS DE TERMODINÁMICA. | 19 | Nº 1 | 40% |
| #### 1 | #### 2 | CAMBIOS DE ESTADO Y CALORIMETRÍA. | 18 | Nº 1 | 60% |
| 1 | 3 | CALOR, TRABAJO Y LEYES DE LA TERMODINÁMICA. | 18 | Nº 2 | 15% |
|  |  |  |  | Nº 9 | 75% |
| 6 | 4 | CÁMARAS FRIGORÍFICAS. | 15 | Nº 2 | 30% |
| 2 | 5 | PSICOMETRÍA Y AIRE ACONDICIONADO. | 18 | Nº 2 | 25% |
| 2 | 6 | CARGAS TÉRMICAS. | 25 | Nº 2 | 30% |
| 3 | 7 | MÁQUINAS FRIGORÍFICAS. CICLO DE COMPRESIÓN DE VAPOR. | 18 | Nº 4 | 100% |
|  |  |  |  | Nº 5 | 15% |
|  |  |  |  | Nº 6 | 10% |
| 4 | 8 | FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES. | 13 | Nº 5 | 85% |
| 5 | 9 | EL EVAPORADOR Y EL CONDENSADOR. | 18 | Nº 7 | 35% |
| 5 | 10 | COMPRESORES FRIGORÍFICOS. | 18 | Nº 6 | 50% |
| 5 | 11 | VÁLVULAS DE EXPANSIÓN Y ELEMENTOS ANEXOS AL CIRCUITO. | 18 | Nº 7 | 65% |
| 6 | 12 | ESQUEMAS BÁSICOS DE INSTALACIONES MEDIANTE SIMBOLOGÍA NORMALIZADA. | 18 | Nº 9 | 25% |
| 7 | 13 | COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. | 12 | Nº 3 | 60% |
|  |  |  |  | Nº 6 | 20% |
|  |  |  |  | Nº 8 | 20% |
| 7 | 14 | INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN | 12 | Nº 3 | 40% |
|  |  |  |  | Nº 6 | 20% |
|  |  |  |  | Nº 8 | 80% |
| Fase formación en empresa u organismo equiparado |  |  | 16 |  |  |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 256 |  |  |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### Unidad de Trabajo Nº 1 | ###### Dimensiones, unidades y conceptos de termodinámica. | ###### 19 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Dimensiones y unidades. - Termodinámica: - Definiciones relacionadas con la termodinámica. - Leyes de la termodinámica. - Procesos termodinámicos. - Dilataciones de los cuerpos. | - Descripción de las magnitudes físicas y de los sistemas de unidades. - Uso de instrumentos de medida (manómetros, puente de manómetros y termómetros). - Manejo de las escalas de temperatura y conversión de unidades. - Cálculo de fuerzas y presiones. - Identificación de conceptos relacionados con la termodinámica. - Cálculo de dilataciones y coeficientes de dilatación en diferentes cuerpos. |  | - Interés por conocer los diferentes sistemas de unidades que existen. - Preocupación por utilizar los aparatos de medida de forma correcta. - Actitud crítica ante el uso de aparatos de medida no calibrados. - Respeto y cuidado en el uso y mantenimiento de los aparatos de medida. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios sobre cambios de unidades en las magnitudes que intervienen en las instalaciones frigoríficas y de climatización. |  | 2 |  | B |
| Reconocimiento de los manuales técnicos de los equipos disponibles (entrenador frigorífico y aparatos eléctricos de medida), identificando las magnitudes que intervienen en los equipos. |  | 1-3 |  | A |
| Realización de ejercicios sobre cálculo de fuerzas y presiones. |  | 2 |  | B |
| Identificación de los diferentes tipos de sistemas termodinámicos que existen. |  | 3 |  | A |
| Realización de ejercicios sobre cálculo de dilataciones y coeficientes de dilatación. |  | 2 |  | B |
| Identificación de diferentes instrumentos de medida. |  | 3 |  | A |
| Utilización de diferentes termómetros para medir temperatura en el entrenador frigorífico. |  | 2 |  | I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: “Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento”. | a) Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad. | Reconocimiento de los manuales técnicos de los equipos disponibles (entrenador frigorífico y aparatos eléctricos de medida), identificando las magnitudes que intervienen en los equipos. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |
|  |  | Identificación de diferentes instrumentos de medida. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |
|  |  | Utilización de diferentes termómetros para medir temperatura en el entrenador frigorífico. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |
|  | b) Se han realizado conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras). | Realización de ejercicios sobre cálculo de fuerzas y presiones. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Identificación de los diferentes tipos de sistemas termodinámicos que existen. | Examen. | Escrita. |
|  |  | Realización de ejercicios sobre cálculo de dilataciones y coeficientes de dilatación. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Realización de ejercicios sobre cambios de unidades en las magnitudes que intervienen en las instalaciones frigoríficas y de climatización. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 2 | ###### Cambios de estado y calorimetría | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Concepto de sustancia pura: - Estados de la materia. - Procesos de cambios de estado. - Líquido subenfriado y líquido saturado. - Vapor sobrecalentado y vapor saturado. - Calor latente y calor sensible. - Diagramas de propiedades. - Leyes de los gases. - Calor específico. - Calor específico a presión constante. - Equilibrio térmico. | - Identificación de los estados en que se puede encontrar la materia. - Identificación de las diferencias que existen entre líquido subenfriado y líquido saturado, y vapor sobrecalentado y saturado. - Observación de los cambios de estado del agua y de las propiedades de los gases y de los líquidos. Cálculo del calor necesario para conseguir estos cambios de estado según sea calor latente o calor sensible. - Identificación de los elementos que componen el diagrama de Mollier. - Manejo de las leyes para el estudio de las características de los gases. - Cálculo del calor específico de diferentes sustancias. |  | - Valoración positiva de la revolución que supuso el sector de la refrigeración en sus inicios. - Interés por conocer los diferentes estados de la materia, y como pasar de unos a otros. - Muestra de interés por comprender el comportamiento de los gases. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de problemas de cambios de estado. |  | 2 |  | B |
| Manejo del diagrama de Mollier. |  | 1-3 |  | A |
| Realización de ejercicios sobre las leyes de los gases. |  | 2 |  | B |
| Realización de problemas de calorimetría. |  | 2 |  | B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: “Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento”. | c) Se ha asociado cada equipo de medida y automatización con las correspondientes magnitudes que se van a medir o controlar respectivamente. | Manejo del diagrama de Mollier. | Examen. | Escrita. |
|  | d) Se han realizado medidas de magnitudes térmicas en diversas instalaciones con precisión y exactitud. | Realización de problemas de cambios de estado. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | e) Se han comparado las mediciones con los valores normales de funcionamiento. | Realización de problemas de calorimetría. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | f) Se han elaborado hipótesis de las desviaciones de las medidas. | Realización de ejercicios sobre las leyes de los gases. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | g) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | Manejo del diagrama de Mo-llier. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. Observación directa. |
|  | h) Se han respetado las normas de utilización de los equipos, material e instalaciones. | Manejo del diagrama de Mollier. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. Observación directa. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN |  | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |  |  |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. |  | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |  |  |
| ###### Unidad de Trabajo Nº 3 | ###### Calor, trabajo y leyes de la termodinámica. |  |  | ###### 18 horas previstas |  |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Concepto de calor: - Transmisión de calor por radiación. - Transmisión de calor por conducción. - Transmisión de calor por convección. - Concepto de trabajo. - Primer principio de la termodinámica: - Primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado. - Primer principio de la termodinámica para un sistema abierto. - Aplicación del primer principio de la termodinámica a máquinas térmicas: - Flujo permanente y transitorio de un fluido. - Expresión de la primera ley de la termodinámica para máquinas térmicas en régimen permanente. - Aplicación de la primera ley de la termodinámica a los elementos de un sistema frigorífico. | - Cálculo de la transmisión de calor por radiación. - Cálculo de cantidades de calor y de la transmisión de calor a través de superficies planas paralelas compuestas y de superficies cilíndricas. - Identificación de los tipos de transmisión del calor en una instalación frigorífica. - Análisis de los coeficientes de transmisión del calor. - Cálculo de coeficientes de transmisión de calor de cerramientos. - Estudio de los tipos de transformaciones del trabajo. - Aplicación del primer principio de la termodinámica a máquinas térmicas. |  | - Valoración positiva de la revolución que supuso el sector de la refrigeración en sus inicios. - Interés por conocer la influencia de los coeficientes de transmisión del calor. - Interés por el funcionamiento de las máquinas térmicas. - Muestra de interés por comprender la transferencia de calor a través de superficies. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de problemas para el cálculo de la transmisión de calor y coeficientes de transmisión de calor de diferentes superficies. |  | 2 |  | B |
| Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. |  | 1-3 |  | A-B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: “Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción justificando los procedimientos y resultados obtenidos”. | f) Se han calculado los coeficientes de transmisión de los cerramientos. | Realización de problemas para el cálculo de la transmisión de calor y coeficientes de transmisión de calor de diferentes superficies. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
| Nº 9: “Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación”. | b) Se han clasificado las instalaciones frigoríficas en función de la finalidad y del tipo de refrigerante empleado. | Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. | Examen. | Escrita. |
|  | c) Se han relacionado las cámaras frigoríficas con su aplicación. | Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. | Examen. | Escrita. |
|  | d) Se ha identificado la función que realiza cada equipo en el conjunto de la instalación y su interrelación. | Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. | Examen. | Escrita. |
|  | e) Se han caracterizado los aislamientos y materiales utilizados en la fabricación de cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros. | Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. | Examen. | Escrita. |
|  | f) Se han calculado los espesores de los aislamientos. | Realización de problemas para el cálculo de la transmisión de calor y coeficientes de transmisión de calor de diferentes superficies. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | g) Se han seleccionado los materiales constructivos de las cámaras frigoríficas en función de su campo de aplicación. | Realización de problemas para el cálculo de la transmisión de calor y coeficientes de transmisión de calor de diferentes superficies. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | h) Se han identificado los tipos de cerramientos, puertas y herrajes. | Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. | Examen. | Escrita. |
|  | i) Se han valorado las técnicas utilizadas para evitar la congelación del suelo y paredes colindantes. | Análisis de la función de los componentes básicos de una máquina frigorífica. | Examen. | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 4 | ###### Cámaras frigoríficas | ###### 15 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. - Tipos. - Aplicaciones. - Túneles de congelación. - Tipos. - Aplicaciones. - Elementos constructivos de las cámaras. - Características. - Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones frigoríficas. - Cargas térmicas y potencia de una cámara frigorífica. | - Análisis de los tipos de cámaras frigoríficas. - Descripción de los elementos constructivos de las cámaras. - Identificación de los tipos de túneles de congelación. - Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de cámaras frigoríficas. - Cálculo de cargas térmicas y potencia de una cámara frigorífica. |  | - Interés por identificar los tipos de cámaras frigoríficas y túneles de congelación. - Muestra interés por calcular de forma correcta el espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones frigoríficas. - Valora el trabajo riguroso y bien hecho, al calcular las cargas térmicas y potencia de una cámara frigorífica. - Identifica aciertos y errores, y argumenta y propone soluciones alternativas para mejorar el rendimiento de las cámaras mediante la elección de elementos constructivos adecuados. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Utilización de documentación técnica para identificar los materiales aislantes más usados en las cámaras frigoríficas. |  | 1-3 |  | A |
| Realización de ejercicios para ver las pérdidas de calor que se producen en las cámaras frigoríficas. |  | 2 |  | B |
| Cálculo de los espesores de aislamiento de una cámara frigorífica. |  | 2 |  | B |
| Cálculo de la potencia frigorífica necesaria en una cámara frigorífica. |  | 2 |  | B |
| Conocer a través de manuales técnicos los distintos elementos que intervienen en una cámara frigorífica (puertas, herrajes, etc) |  | 1-3 |  | A |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: “Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción justificando los procedimientos y resultados obtenidos”. | e´) Se han calculado los caudales de aire para ventilación en cámaras. | Realización de ejercicios para ver las pérdidas de calor que se producen en las cámaras frigoríficas. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | h) Se ha calculado las cargas térmicas y la potencia de una cámara frigorífica. | Cálculo de la potencia frigorífica necesaria en una cámara frigorífica. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Cálculo de los espesores de aislamiento de una cámara frigorífica. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | i) Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos de aplicación. | Utilización de documentación técnica para identificar los materiales aislantes más usados en las cámaras frigoríficas. | Examen. | Escrita. |
|  |  | Conocer a través de manuales técnicos los distintos elementos que intervienen en una cámara frigorífica (puertas, herrajes, etc) | Examen. | Escrita. |
|  | j) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. | Utilización de documentación técnica para identificar los materiales aislantes más usados en las cámaras frigoríficas. | Examen. | Escrita. Observación directa. |
|  |  | Conocer a través de manuales técnicos los distintos elementos que intervienen en una cámara frigorífica (puertas, herrajes, etc) | Examen. | Escrita. Observación directa. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 5 | ###### Psicrometría y aire acondicionado | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Psicometría. - Diagrama psicométrico. - Procesos de tratamiento de aire. - Unidad de tratamiento de aire. | - Análisis de los elementos de un diagrama psicométrico. - Representación de operaciones de tratamiento de aire en diagramas psicométricos. - Medida de los parámetros de funcionamiento de unidades de tratamiento de aire trazando la evolución de este en los diagramas psicométricos. - Cálculo de las potencias frigorífica y calorífica de las baterías de frío y calor a partir del ciclo del aire trazado sobre el diagrama de aire húmedo, así como el factor de calor sensible. |  | - Reconocimiento de la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral, demostrando capacidad de adaptación e integración en las actividades en grupo. - Reconocimiento de la importancia de manejar con fluidez los diagramas psicométricos. - Disposición a pensar las tareas antes de actuar. - Curiosidad por comprender la forma de representar la evolución del aire en un diagrama psicométrico. - Aprecio por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de operaciones de tratamiento de aire en diagramas psicométricos. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Conocimiento y utilización del diagrama psicrométrico. |  | 1-3 |  | A |
| Realización de problemas de psicrometría. |  | 2 |  | B |
| Comparación de los valores de temperatura y humedad del aire utilizando aparatos de medida, con los obtenidos en la carta psicrométrica. |  | 2 |  | I |
| Manejo de tablas y diagramas con las propiedades del aire. |  | 1 |  | A |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: “Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción justificando los procedimientos y resultados obtenidos”. | a) Se han obtenido las características del aire húmedo. | Comparación de los valores de temperatura y humedad del aire utilizando aparatos de medida, con los obtenidos en la carta psicrométrica. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Manejo de tablas y diagramas con las propiedades del aire. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | b) Se han representado los procesos de tratamiento de aire sobre el diagrama psicrométrico. | Conocimiento y utilización del diagrama psicrométrico. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Manejo de tablas y diagramas con las propiedades del aire. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Realización de problemas de psicrometría. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 6 | ###### Cargas térmicas | ###### 25 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Caudales de ventilación. Normativa de aplicación. - Cargas térmicas de una instalación de calefacción. Normativa de aplicación. - Cargas térmicas de una instalación de climatización. Normativa de aplicación. - Programas informáticos de cálculo de cargas térmicas. | - Cálculo de las necesidades de ventilación, teniendo en cuenta la normativa de aplicación correspondiente. - Cálculo de la carga térmica de una instalación de calefacción teniendo en cuenta la normativa de aplicación correspondiente. - Cálculo de la carga térmica de una instalación de climatización, teniendo en cuenta la normativa de aplicación correspondiente. - Utilización de programas informáticos de cálculo de cargas térmicas. |  | - Conciencia de la importancia que tiene el calcular de forma correcta las cargas térmicas en una instalación de acondicionamiento de aire. - Participación activa en la consulta de la normativa a aplicar. - Aprecio por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de los cálculos. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Cálculo de cargas térmicas de una vivienda representada en el plano proporcionado por el profesor. |  | 2 |  | B |
| Utilización de la hoja de cálculo (Excel), para calcular cargas térmicas. |  | 2 |  | B |
| Conocimiento de los materiales que intervienen en la necesidad de cargas térmica de un recinto a través de manuales o folletos o a través de páginas web de fabricantes. |  | 1-3 |  | A |
| Manejo de la normativa de ventilación (RITE). |  | 1 |  | A |
| Realización de un informe, donde indique las mejoras que el alumno haría, para mejorar el rendimiento energético de una vivienda dada. |  | 1-2-3 |  | B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: “Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción justificando los procedimientos y resultados obtenidos”. | c) Se han obtenido las condiciones exteriores e interiores de diseño para el cálculo de cargas. | Cálculo de cargas térmicas de una vivienda representada en el plano proporcionado por el profesor. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | d) Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación. | Manejo de la normativa de ventilación (RITE). | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han calculado los caudales de aire para ventilación en locales. | Cálculo de cargas térmicas de una vivienda representada en el plano proporcionado por el profesor. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | g) Se han calculado las cargas térmicas de climatización de un local o vivienda. | Conocimiento de los materiales que intervienen en la necesidad de cargas térmica de un recinto a través de manuales o folletos o a través de páginas web de fabricantes. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Realización de un informe, donde indique las mejoras que el alumno haría, para mejorar el rendimiento energético de una vivienda dada. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Cálculo de cargas térmicas de una vivienda representada en el plano proporcionado por el profesor. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Utilización de la hoja de cálculo (Excel), para calcular cargas térmicas. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 7 | ###### Máquinas frigoríficas. Ciclo de compresión de vapor | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Estudio de los ciclos termodinámicos. - Ciclo de Carnot - Ciclo de Rankine - Máquinas térmicas. - El ciclo de compresión de vapor: - Elementos fundamentales del ciclo de compresión de vapor. - Ciclo frigorífico de compresión de vapor ideal. - ¿Qué es la potencia frigorífica, la producción frigorífica y el COP? - El recalentamiento. - El subenfriamiento. - El ciclo de compresión de vapor real: - Pérdidas de carga. - Representación del ciclo de compresión de vapor real. - El sistema de refrigeración por absorción. | - Análisis de los ciclos de Carnot y de Rankine. - Descripción del funcionamiento de las máquinas térmicas. - Identificación de las zonas en el diagrama de Mollier. - Identificación de los cuatro procesos fundamentales del ciclo de refrigeración por compresión mecánica y los aparatos donde se producen. - Trazado de un ciclo frigorífico teórico en un diagrama entálpico a partir de medidas realizadas en una instalación frigorífica. - Determinación de las magnitudes principales de las máquinas frigoríficas a partir de los ciclos trazados sobre diagramas presión-entalpía. - Análisis de la influencia en el rendimiento de una instalación frigorífica en función de las temperaturas de vaporización y de condensación. - Comparación de los rendimientos de instalaciones frigoríficas en función de que exista o no recalentamiento del vapor y/o subenfriamento del líquido. - Cálculo de la producción frigorífica y del rendimiento termodinámico (COP) de una instalación real efectuando balances térmicos sobre el condensador y evaporador. - Trazado de un ciclo frigorífico real en un diagrama entálpico. |  | - Interés por conocer los principios de funcionamiento de las máquinas térmicas. - Conciencia de la importancia que tiene el manejar de forma correcta los diagramas de Mollier. - Participación activa en la medición de magnitudes en instalaciones frigoríficas. - Aprecio por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de ciclos frigoríficos. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización del ciclo frigorífico de diferentes instalaciones en funcionamiento. |  | 2 |  | B |
| Realización de los cálculos de balance energético de instalaciones frigoríficas. |  | 2 |  | B |
| Utilización de programas informáticos para la realización de ciclos frigoríficos. |  | 2 |  | I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 4: “Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y obteniendo el balance energético”. | a) Se ha relacionado cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso termodinámico correspondiente sobre el diagrama de refrigerante. | Realización del ciclo frigorífico de diferentes instalaciones en funcionamiento. | Examen. | Escrita. |
|  | b) Se ha representado sobre un diagrama de Mollier los valores medidos en una instalación real. | Realización del ciclo frigorífico de diferentes instalaciones en funcionamiento. | Examen. | Escrita. |
|  |  | Utilización de programas informáticos para la realización de ciclos frigoríficos. | Examen. | Escrita. |
|  | c) Se ha identificado el proceso termodinámico del refrigerante dentro del ciclo frigorífico. | Realización del ciclo frigorífico de diferentes instalaciones en funcionamiento. | Examen. | Escrita. |
|  | d) Se han realizado cálculos de balance energético sobre diagramas y tablas de refrigerante. | Realización de los cálculos de balance energético de instalaciones frigoríficas. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | e) Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación. | Realización de los cálculos de balance energético de instalaciones frigoríficas. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Utilización de programas informáticos para la realización de ciclos frigoríficos. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | f) Se ha obtenido el balance energético de la instalación. | Realización de los cálculos de balance energético de instalaciones frigoríficas. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | g) Se ha valorado como afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico. | Realización de los cálculos de balance energético de instalaciones frigoríficas. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
| Nº 5: “Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultado documentación técnica y describiendo sus aplicaciones”. | d) Se han obtenido las variables termodinámicas de diferentes refrigerantes a partir de diagramas y de tablas. | Realización del ciclo frigorífico de diferentes instalaciones en funcionamiento. | Examen. | Escrita. |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | a) Se han clasificado los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones. | Realización del ciclo frigorífico de diferentes instalaciones en funcionamiento. | Examen. | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 8 | ###### Fluidos refrigerantes y lubricantes | ###### 13 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Definición y características de los refrigerantes. - Refrigerantes e impacto ambiental: - La destrucción de la capa de ozono. - El efecto invernadero. - Clasificación de los refrigerantes: - Clasificación de acuerdo a su composición química. - Clasificación de acuerdo al grado de seguridad. - Denominación de los refrigerantes. - Mezclas de gases refrigerantes. - Clasificación de las mezclas de refrigerantes. - Mezclas de refrigerantes más significativas. - Control y manipulación según normativa. - Lubricantes. | - Lectura de las instrucciones MI IF 002 y MI IF 004 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. - Interpretación de la nomenclatura simbólica numérica para denominar los refrigerantes. - Determinación de los tipos de refrigerantes según su grado de seguridad. - Análisis comparativo de las características de diferentes refrigerantes y sus aplicaciones ideales en función de estas. - Recopilación de información acerca de los efectos de los refrigerantes sobre el medio ambiente y sobre las personas. - Lectura del Reglamento de la Unión Europea referente a los plazos de sustitución de refrigerantes y prevención de fugas en equipos frigoríficos. - Recogida y posterior carga del refrigerante en diferentes equipos frigoríficos. |  | - Interés por conocer cómo las características de los refrigerantes determinan su aplicación. - Actitud crítica ante las consecuencias que los refrigerantes acarrean sobre el medio ambiente. - Respeto por la salud personal y colectiva. - Aceptación positiva de las normas establecidas para la protección del medio ambiente frente a los riesgos del uso de refrigerantes. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Manejo de tablas y diagramas, fichas técnicas y fichas de seguridad, donde se indiquen las propiedades de los refrigerantes. |  | 1-3 |  | A |
| Consulta de la legislación vigente sobre refrigerantes legales y prohibidos. |  | 1 |  | A |
| Conocimiento de las normas de seguridad en el manejo de refrigerantes. |  | 1 |  | A |
| Conocimiento de la legislación medioambiental en el uso de refrigerantes. |  | 1 |  | A |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 5: “Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultado documentación técnica y describiendo sus aplicaciones”. | a) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su grado de seguridad. | Conocimiento de las normas de seguridad en el manejo de refrigerantes. | Examen | Escrita. |
|  | b) Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su efecto sobre el medio ambiente. | Conocimiento de la legislación medioambiental en el uso de refrigerantes. | Examen | Escrita. |
|  | c) Se han clasificado los distintos refrigerantes teniendo en cuenta su campo de aplicación. | Consulta de la legislación vigente sobre refrigerantes legales y prohibidos. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se ha relacionado cada refrigerante con el tipo de aceite que se puede emplear. | Manejo de tablas y diagramas, fichas técnicas y fichas de seguridad, donde se indiquen las propiedades de los refrigerantes. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se han seleccionado los tipos de refrigerantes para equipos frigoríficos con distintas aplicaciones. | Manejo de tablas y diagramas, fichas técnicas y fichas de seguridad, donde se indiquen las propiedades de los refrigerantes. | Examen | Escrita. |
|  | g) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente requeridos. | Conocimiento de la legislación medioambiental en el uso de refrigerantes. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 9 | ###### El evaporador y el condensador | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - ¿Qué función tiene el evaporador? - Clasificación de los evaporadores. - Selección del evaporador. - Sistemas de desescarche. - ¿Qué función tiene el condensador? - Clasificación de los condensadores: - Condensadores enfriados por aire. - Condensadores enfriados por agua. - Condensadores evaporativos. - Selección del condensador. | - Interpretación de la documentación técnica de diferentes tipos de evaporadores y condensadores. - Medida de los parámetros de funcionamiento de los evaporadores y de los condensadores en las instalaciones frigoríficas en funcionamiento para el trazado del ciclo de enfriamiento de aire sobre el diagrama psicométrico y del balance térmico del refrigerante en un diagrama de p-h. - Cálculo de la capacidad frigorífica de un evaporador. - Determinación del área de un evaporador a partir de la potencia frigorífica, su coeficiente global de transmisión de calor y de sus condiciones de funcionamiento. - Análisis de los efectos de la diferencia de temperatura entre el evaporador y el equipo de refrigeración. - Selección de los evaporadores y de los condensadores para las instalaciones frigoríficas a partir de la potencia frigorífica y condiciones de funcionamiento de estas, en catálogos. - Observación de los síntomas de la avería por formación de escarcha y de los efectos que produce en la instalación. - Análisis de los procedimientos utilizados en el desescarche de evaporadores, trazando sus esquemas e indicando sus ventajas e inconvenientes bajo el punto de vista técnico y de ahorro energético. - Observación del funcionamiento de los procedimientos de desescarche eléctrico y de desescarche por gas caliente en cámaras frigoríficas. - Cálculo de la capacidad frigorífica de un condensador. - Análisis de los efectos que tiene una baja temperatura ambiental sobre el funcionamiento del equipo de refrigeración. - Identificación de la ubicación correcta de los condensadores. - Estudio de los métodos utilizados para la regulación de la presión de descarga en instalaciones frigoríficas. - Descripción de los métodos para recuperar el calor desprendido por el condensador y sus aplicaciones. - Análisis de las ventajas e inconvenientes de los sistemas de agua desechable y de agua recirculada. - Observación del funcionamiento y componentes de una torre de refrigeración de tiro forzado. |  | - Curiosidad por com-prender las características y la función de los evaporadores y de los condensadores en instalaciones frigoríficas. - Muestra de satisfacción por la precisión y la exactitud en el dimensio-namiento de evaporadores y condensadores. - Muestra responsabilidad al seleccionar el evaporador y el condensador para una aplicación determinada de forma correcta. - Valoración de los recursos existentes para la solución del problema de formación de escarcha en evaporadores. - Reconocimiento de la importancia de los métodos existentes para la solución del problema del funcionamiento de equipos frigoríficos en condiciones de baja temperatura ambiental. - Valoración de la importancia de reutilizar el calor desprendido en el condensador por el ahorro de energía que supone. - Curiosidad por conocer los componentes y el funcionamiento de las torres de refrigeración. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Conocimiento de las partes de los distintos evaporadores y condensadores de que disponemos en el taller. |  | 3 |  | A |
| Cálculo de las potencias frigoríficas de evaporadores y condensadores y análisis de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un evaporador y de un condensador. |  | 2 |  | B |
| Manejo de manuales técnicos de evaporadores y condensadores para la selección de equipos adecuados a la instalación. |  | 1 |  | A |
| Estudio de los diferentes sistemas de desescarche utilizados en máquinas frigoríficas. |  | 3 |  | A-I |
| Análisis de los componentes de las torres de refrigeración. |  | 3 |  | A |
| Observación de averías en instalaciones en funcionamiento. |  | 5 |  | I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”. | a) Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación. | Manejo de manuales técnicos de evaporadores y condensadores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | Examen | Escrita. |
|  |  | Conocimiento de las partes de los distintos evaporadores y condensadores de que disponemos en el taller. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de las potencias frigoríficas de evaporadores y condensadores y análisis de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un evaporador y de un condensador. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Análisis de los componentes de las torres de refrigeración. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han analizado los sistemas de desescarche. | Estudio de los diferentes sistemas de desescarche utilizados en máquinas frigoríficas. | Examen | Escrita. |
|  |  | Observación de averías en instalaciones en funcionamiento. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 10 | ###### Compresores frigoríficos | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Compresores: funcionamiento y partes. - Tipos de compresores. - Compresores rotativos: - Compresores de paletas. - Compresores de excéntrica. - Compresores de espiral (Scroll). - Compresores de tornillo. - Compresores alternativos. Funcionamiento y componentes: - Forma constructiva: componentes. - Funcionamiento de los compresores alternativos. Ciclo de compresión. - Dimensionamiento de un compresor. - Motor eléctrico del accionamiento. | - Análisis de las características y del funcionamiento de diferentes tipos de compresores. - Búsqueda de información sobre las características de los diferentes tipos de compresores alternativos que existen en el mercado. - Identificación de las partes constituyentes de un compresor alternativo en esquemas y en compresores desmontados, explicando su función. - Cálculo de las magnitudes de los compresores alternativos a partir de la toma de medidas en instalaciones de refrigeración y de la representación del ciclo frigorífico en un diagrama de p-h. - Selección de compresores, a partir de la potencia frigorífica y condiciones de funcionamiento, utilizando catálogos de fabricante. - Interpretación de la documentación técnica de los compresores. - Selección de aceites de lubricación para los compresores. - Sustitución del aceite de un compresor alternativo semihermético. - Análisis de la acidez y estado de los aceites lubrificantes utilizando el equipo adecuado. |  | - Curiosidad por comprender las características y la función de los distintos elementos de los compresores. - Muestra interés por conocer cómo se calculan las magnitudes de los compresores alternativos, y su influencia en la selección de estos para una aplicación concreta. - Muestra de satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y colectivamente las actividades de sustituir y analizar el aceite lubricante de un compresor. - Disposición para usar las máquinas y aparatos con criterios de seguridad, ahorro y aprovechamiento correcto. - Disposición a pensar las tareas antes de actuar. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Conocimiento de las partes de los distintos compresores de que disponemos en el taller. |  | 3 |  | A |
| Despiece de un compresor semihermético. |  | 5 |  | I |
| Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. |  | 5 |  | A-I |
| Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un compresor. |  | 2 |  | B |
| Manejo de manuales técnicos de compresores para la selección de equipos adecuados a la instalación. |  | 1 |  | A |
| Manejo de programas informáticos para la selección de compresores. |  | 2-3 |  | B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | c) Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  |  | Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  | d) Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  |  | Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  |  | Conocimiento de las partes de los distintos compresores de que disponemos en el taller. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un compresor. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de compresores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |
|  | g) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |
|  | h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |
|  | i) Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 11 | ###### Válvulas de expansión y elementos anexos al circuito | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Circuito frigorífico completo: dispositivos de expansión. - Válvulas de expansión termostáticas: - Funcionamiento. - Válvula de expansión termostática con igualador externo. - Válvula de expansión termostática tipo MOP. - Válvula de expansión automática. - Presostatos. - Termostato. - Válvula solenoide. - Separador de aceite. - Filtro deshidratador. - Visor de líquido. - Depósito de líquido. - Separador de líquido. - Intercambiador de calor. | - Análisis de los componentes de las válvulas de expansión termostáticas y automáticas. - Interpretación de la documentación técnica de los dispositivos de expansión y de diferentes equipos auxiliares. - Medida de los parámetros de funcionamiento en instalaciones frigoríficas en funcionamiento, para el trazado del balance térmico del refrigerante en el dispositivo de expansión, en un diagrama de p-h. - Elección de un determinado dispositivo de expansión adecuado a los evaporadores de instalaciones frigoríficas, en función de las características de éstas. - Observación e identificación de estos equipos en instalaciones frigoríficas. - Selección de un determinado equipo de seguridad, de regulación o de control utilizando catálogo técnico y comercial, para una aplicación determinada. - Regulación de los dispositivos de seguridad, regulación y control, en instalaciones frigoríficas en funcionamiento. - Selección del elemento anexo idóneo según las características de una instalación frigorífica, utilizando catálogos. - Verificación de la ubicación y conexión correcta de los distintos elementos anexos en equipos de refrigeración. |  | - Interés por conocer las características y la función de los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y de los equipos auxiliares en instalaciones frigoríficas. - Preocupación por ubicar de forma correcta los diferentes elementos. - Toma de conciencia de la importancia que estos elementos tienen en las instalaciones de refrigeración. - Actitud responsable al seleccionar los dispositivos de expansión, seguridad, regulación, y control, y equipos auxiliares necesarios según las características de la instalación. - Reconocimiento de la importancia de los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y equipos auxiliares en los equipos de refrigeración. - Valoración de la importancia de ubicar los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y equipos auxiliares de forma correcta. - Muestra de satisfacción por la precisión y la exactitud en la regulación de los equipos. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Conocimiento de las partes de los distintos sistemas de expansión de que disponemos en el taller. |  | 3 |  | A-I |
| Despiece de una válvula de expansión termostática. |  | 5 |  | I |
| Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección del sistema de expansión. |  | 2 |  | B |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos sistemas de expansión para la selección de equipos adecuados a la instalación. |  | 3 |  | A |
| Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. |  | 5 |  | A-I |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. |  | 1-3 |  | A |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”. | b) Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento. | Conocimiento de las partes de los distintos sistemas de expansión de que disponemos en el taller. | Examen | Escrita. |
|  |  | Despiece de una válvula de expansión termostática. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección del sistema de expansión. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de los distintos sistemas de expansión para la selección de equipos adecuados a la instalación. | Examen | Escrita. |
|  | c) Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros). | Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. | Examen | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | Examen | Escrita. |
|  | d) Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección. | Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. | Examen | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. | Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | Examen | Escrita. Observación directa. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 12 | ###### Esquemas básicos de instalaciones frigoríficas mediante simbología normalizada | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Simbología normalizada de los equipos que integran un sistema frigorífico. - Técnica de realización de esquemas y planos de montaje de instalaciones de refrigeración. | - Análisis de la simbología normalizada y su relación con los aparatos que componen las instalaciones de refrigeración. - Interpretación de esquemas y planos de montaje de instalaciones frigoríficas, manejando la documentación técnica correspondiente. - Realización de una biblioteca de símbolos normalizados mediante aplicación informática. - Representación de esquemas y planos de instalaciones de refrigeración con aplicación informática. - Manejo de Reglamentación. |  | - Valoración del dibujo con simbología normalizada, como uno de los elementos de expresión más importantes para comunicar ideas técnicas. - Aprecio por el orden, la claridad y el rigor en la realización de esquemas y planos de instalaciones de refrigeración. - Valoración de la importancia de la precisión y claridad al representar instalaciones frigoríficas. - Interés por interpretar esquemas y planos de instalaciones de refrigeración con exactitud. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica doméstica. |  | 4 |  | B |
| Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica comercial de pequeña y de mayor potencia. |  | 4 |  | B |
| Realización de esquema de mando y de fuerza de una cámara frigorífica de temperatura positiva. |  | 4 |  | B |
| Realización de esquema de mando y de fuerza de una cámara frigorífica de temperatura negativa. |  | 4 |  | B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 9: “Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación”. | a) Se han interpretado esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, comercial e industrial (cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros). | Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica doméstica. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |
|  |  | Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica comercial de pequeña y de mayor potencia. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |
|  |  | Realización de esquema de mando y de fuerza de una cámara frigorífica de temperatura positiva. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |
|  |  | Realización de esquema de mando y de fuerza de una cámara frigorífica de temperatura negativa. | Trabajos y ejercicios propuestos. | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 13 | ###### Componentes principales de una instalación de calefacción | ###### 12 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Tipos de instalaciones de calefacción. - Caldera: - Partes de una caldera. - Tipos de calderas. - Emisores: - Radiadores. - Convectores. - Aerotermos. - Instalaciones con fan coils. - Instalaciones de suelo radiante. - Dimensionado de los emisores. | - Análisis de los diferentes tipos de instalaciones de calefacción. - Análisis y clasificación de diferentes tipos de calderas y quemadores, y sus componentes. - Recogida y elaboración de información sobre las características de diferentes calderas y quemadores. - Clasificación e identificación de las características de los diferentes tipos de emisores. - Análisis de los diferentes emisores utilizados en instalaciones de calefacción. - Cálculo del número de elementos de un emisor necesarios en función de la carga térmica y del salto térmico. |  | - Curiosidad por compren-der las características de los distintos componentes utilizados en instalaciones de calefacción. - Reconocimiento de la importancia que tiene conocer la función de los componentes utilizados en instalaciones de calefacción. - Respeto y cuidado por el uso y mantenimiento de los medios de ahorro energético. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. |  | 3 |  | A |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los emisores utilizados en instalaciones de calefacción. |  | 3 |  | A |
| Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. |  | 3 |  | A |
| Elaboración de esquemas de las distintas alternativas de instalaciones de calefacción, según la utilización. |  | 4 |  | B |
| Dimensionado de emisores. |  | 2 |  | B |

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. | a) Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | b) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | c) Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | b) Se han clasificado los distintos tipos de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | c´) Se han montado y desmontado distintos tipos de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | d´) Se han identificado las partes que componen cada tipo de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
| Nº 8: “Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campos de aplicación”. | a) Se han identificado los tipos de emisores e intercambiadores de calor. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los emisores utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  |  | Dimensionado de emisores. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Elaboración de esquemas de las distintas alternativas de instalaciones de calefacción, según la utilización. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 14 | ###### Instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción | ###### 12 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Elementos auxiliares de una instalación de calefacción: - Circulador. - Vaso de expansión. - Dispositivos de seguridad. - Dispositivos de regulación y control. - Instalaciones de ACS y calefacción. - Instalaciones de ACS con energía solar térmica.. - Captadores solares. - Partes de una instalación solar térmica. - Eficiencia energética. | - Análisis e identificación de los diferentes elementos auxiliares utilizados en instalaciones de calefacción. - Clasificación e identificación de las características de los diferentes tipos de emisores. - Análisis de las instalaciones de ACS y calefacción. - Identificación y clasificación de los diferentes componentes que componen una instalación de ACS y calefacción. - Análisis del principio de funcionamiento de los diferentes captadores solares térmicos. - Recogida de información sobre irradiación solar en tablas. - Identificación de los elementos y su función, en instalaciones de energía solar térmica. - Análisis de la disposición y orientación de los captadores solares térmicos. - Recogida y análisis de la normativa vigente sobre eficiencia energética. |  | - Curiosidad por comprender las características de los distintos elementos auxiliares utilizados en instalaciones de calefacción. - Reconocimiento de la importancia que tiene conocer la función de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de calefacción. - Curiosidad e interés por los principios de funcionamiento de los captadores solares. - Actitud positiva hacia la utilización de captadores solares fomentando métodos de ahorro energético. - Valoración de la importancia saber orientar de forma correcta los captadores solares. - Reconocimiento de la importancia que tiene aprovechar las ventajas de la energía solar térmica. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. |  | 3 |  | A |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos de regulación y protección utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. |  | 3 |  | A |
| Cálculo de circuladores y vasos de expansión. |  | 2 |  | B |
| Análisis de instalaciones de ACS y calefacción convencionales. |  | 3 |  | A |
| Análisis de instalaciones de energía solar térmica. |  | 3 |  | A |

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. | d) Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los captadores. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se ha relacionado el sistema de producción de calor con su campo de aplicación. | Análisis de instalaciones de ACS y calefacción convencionales. | Examen | Escrita. |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | b´) Se han clasificado los distintos tipos de captadores solares térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | c´´) Se han montado y desmontado distintos tipos de captadores solares térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | d´´) Se han identificado las partes que componen cada captadores solares térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
| Nº 8: “Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campos de aplicación”. | b) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de circuladores y vasos de expansión. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | c) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de energía solar térmica. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | d) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de A.C.S. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han identificado los elementos de regulación y protección de las instalaciones. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos de regulación y protección utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |