I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Electricidad y Electrónica.

## Curso/Grupo/Ciclo: 2025-26/1º/C.F.G.M. Instalaciones de Telecomunicaciones.

# MÓDULO PROFESIONAL:	Instalaciones Eléctricas Básicas (I.E.B.)

PROGRAMACIÓN

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO: 2025/2026

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

José Álvaro López Díaz

Juan Luis Moreno Román

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Pruebas teóricas/prácticas (Exámenes).

Trabajos.

Prácticas (Uds).

Resolución de ejercicios.

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 192 |
| --- | --- |

1ª Evaluación: UDs 1, 2, 3 , 4 y 5.

2ª Evaluación: UDs  6, 7 y 8.

3ª Evaluación: UDs  9 y 10.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

Para la elaboración de esta programación hemos tenido en cuenta principalmente la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:

- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

- LEY ORGÁNICA 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

- Real DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

- Real DECRETO 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN, NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El IES El Argar es un centro de Almería capital, con un claustro formado aproximadamente por 105 profesores y donde se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, así como
los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Sistemas
de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, y
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos y los de Grado Medio de Gestión
Administrativa, Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones de Frío y
Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, y la Formación Profesional
Básica en Electrónica y Electricidad.

El alumnado del centro presenta diferente idiosincrasia tanto en lo que respecta a su procedencia, como a sus expectativas e intereses. No es, pues, posible hablar de un entorno especialmente definido.

La mayoría del alumnado ESO procede de barrios limítrofes, con una población trabajadora de nivel económico y cultural medio-bajo, incluso algunos casos de familias desfavorecidas desde el punto de vista social.

En cuando al alumnado de FP la procedencia es muy variada, pues no solo acude alumnado de los barrios limítrofes, sino que también encontramos alumnos de otras zonas de la ciudad, pueblos de la provincia e incluso de fuera de la provincia.

El IES El Argar desde el curso 2003-2004 sigue un sistema de gestión basado en
la norma ISO 9001:2015 para la cual se encuentra certificada por la empresa AENOR
desde el 12 de marzo de 2004, dicho sistema es la base de la gestión del proyecto
educativo del Centro y obliga a todo el personal docente a seguir todo la normativa asociada al sistema de calidad implantado.

En Centro también se vienen desarrollando diferentes proyectos desde hace unos años y a los que se pretende dar continuidad, entre ellos destacan:

- Vivir y Sentir el Patrimonio

- Comunica

- Escuela: Espacio de Paz

- Innicia

- Biblioteca

- Programa Aldea

- Forma Joven

Contexto de actuación:

El grupo de 1º del CFGM de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones está formado por 27 alumnos matriculados, la mayoría proceden de la ESO, aunque 8 de ellos son repetidores. Existe alumnado inmigrante, pero de entrada dominan el idioma y no presentan problemas ni dificultades de comunicación. En el grupo no hay alumnos NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo).

El módulo de “Instalaciones Eléctricas Básicas”, se impartirá en los Talleres ligeros 31-32, que constan de pizarra, cañon-proyector y 16 ordenadores. Los talleres también están dotados con diferente material para la realización de las prácticas del ciclo: herramientas, entrenadores, osciloscopios, multímetros, equipos de medida y diverso material para el desarrollo de las prácticas (tableros, conectores, tornillería, etc…).

3.- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

A la vista de los resultados de la prueba de evaluación inicial ningún alumno (excepto los alumnos indicados por el departamento de Orientación) debería tener dificultades para la superación del módulo, dado que los requisitos requeridos son tener una pequeña base matemática para el manejo de fórmulas sencillas.

No obstante, se detecta que son alumnos con poco hábito de trabajo y con un nivel de conocimientos genéricos de la materia muy bajo, por lo que se comenzará por un repaso y explicación de los conceptos básicos, resolución de problemas sencillos, para que el alumno de forma progresiva vaya adquiriendo y consolidando otros conocimientos, conceptos, procedimientos, habilidades, etc… que le ayuden a conseguir los objetivos marcados por el módulo.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

A lo largo del curso se va a utilizar la plataforma MOODLE, la cual adquirirá mayor importancia en caso de que las clases no pudieran ser impartidas de forma presencial por causas de fuerza mayor. Se utilizará indistintamente la plataforma Moodle del IES El Argar (web: http://www.calidadargar.com/ ) así como la “Moodle Centros” (web: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/ ). Todo el alumnado quedará registrado y matriculado en los cursos existentes en MOODLE y que correspondan a los módulos del ciclo que está realizando, para lo cual previamente deberá actualizar sus datos en secretaría y hacer uso de los mismos datos que le proporcionen para acceder a IPASEN (Moodle Centros).

En la plataforma MOODLE, además de posibilitar la realización de videoconferencias, se localizará todo el material relacionado con los contenidos del módulo:

- Apuntes, videos e información de los diferentes temas que se van a tratar a lo largo del curso.

- Actividades y prácticas propuestas.

La plataforma MOODLE también servirá como punto de recogida de todas las actividades y prácticas aportadas por el alumno, además de marcar los plazos de entrega que el alumnado tiene.

Al alumnado también se le ha dotado de una cuenta corporativa de GSUITE (google), que posibilita la comunicación alumno-profesor, haciendo uso de las distintas aplicaciones disponibles: Gmail (para envío de correos), Drive (para almacenamiento), Meet (para videoconferencias), Classroom (para impartir clase), etc..

Por último, se establece un canal de comunicación rápido y directo a través de la plataforma TELEGRAM, que fundamentalmente servirá para aportar comentarios, dudas y cualquier otra sugerencia que tanto alumnado como profesor tengan.

# 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| a | Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. |
| b | Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. |
| c | Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. |
| d | Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. |
| e | Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de la obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. |
| f | Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación. |
| i | Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. |
| j | Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. |
| k | Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. |
| m | Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| ñ | Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para reparar y mantener instalaciones y equipos. |
| p | Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. |
| q | Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas |

.

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| a | Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. |
| b | Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. |
| c | Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. |
| d | Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. |
| e | Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. |
| h | Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| j | Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| k | Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. |
| l | Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del cliente. |
| m | Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| p | Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En las siguientes tablas aparecen ponderados todos los Criterios de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje del módulo

| RA1. Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas básicas de montaje. | 100% |
| --- | --- |
| a) Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento. | 11,11% |
| b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. | 11,11% |
| c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. | 11,11% |
| d) Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos. | 11,11% |
| e) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. | 11,11% |
| f) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. | 11,11% |
| g) Se han medido las magnitudes fundamentales. | 11,11% |
| h) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. | 11,11% |
| i) Se han respetado los criterios de calidad. Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje. | 11,11% |

| RA2. Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje. | 100% |
| --- | --- |
| a) Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros. | 11,11% |
| b) Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre otros). | 11,11% |
| c) Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad. | 11,11% |
| d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación. | 11,11% |
| e) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado. | 11,11% |
| f) Se han distribuido los elementos en el cuadro. | 11,11% |
| g) Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro. | 11,11% |
| h) Se ha conectado la toma de tierra. | 11,11% |
| i) Se han respetado los criterios de calidad | 11,11% |

| RA3. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). | 100% |
| --- | --- |
| a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. | 10,00% |
| b) Se ha realizado un croquis de la instalación. | 10,00% |
| c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales. | 10,00% |
| d) Se ha realizado el replanteo de la instalación. | 10,00% |
| e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares. | 10,00% |
| f) Se han tendido y conexionado los conductores. | 10,00% |
| g) Se han conexionado los mecanismos. | 10,00% |
| h) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones. | 10,00% |
| i) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros). | 10,00% |
| j) Se ha aplicado el REBT. | 10,00% |

| RA4. Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto. | 100% |
| --- | --- |
| a) Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local. | 10,00% |
| b) Se ha realizado un croquis de la instalación. | 10,00% |
| c) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación. | 10,00% |
| d) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. | 10,00% |
| e) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización. | 10,00% |
| f) Se han tendido y conexionado los conductores. | 10,00% |
| g) Se han conexionado los mecanismos. | 10,00% |
| h) Se ha instalado el alumbrado de emergencia. | 10,00% |
| i) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos. | 10,00% |
| j) Se ha aplicado el REBT. | 10,00% |

| RA5. Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las especificaciones del fabricante. | 100% |
| --- | --- |
| a) Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos. | 12,50% |
| b) Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros). | 12,50% |
| c) Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos. | 12,50% |
| d) Se han instalado las protecciones de los motores. | 12,50% |
| e) Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras). | 12,50% |
| f) Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre otras) | 12,50% |
| g) Se han descrito las perturbaciones de la red. | 12,50% |
| h) Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros) | 12,50% |

| RA6. Mantiene instalaciones aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce. | 100% |
| --- | --- |
| a) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 14,29% |
| b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación. | 14,29% |
| c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. | 14,29% |
| d) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. | 14,29% |
| e) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. | 14,29% |
| f) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la instalación. | 14,29% |
| g) Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones. | 14,29% |

| RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones eléctricas básicas. | 100% |
| --- | --- |
| a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | 12,50% |
| b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros. | 12,50% |
| c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. | 12,50% |
| d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas. | 12,50% |
| e) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. | 12,50% |
| f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 12,50% |
| g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 12,50% |
| h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos | 12,50% |

En la siguiente tabla se resume la relación de los porcentajes aplicados en cada criterio de evaluación asociado a cada resultado de aprendizaje.

6.1. Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno/a así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesor.

Durante el primer se realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumno/a se tendrá en cuenta:

        - El desarrollo de las Resultados de aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos.

        - La participación del alumno/a en trabajos de grupo.

        - La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

        - La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

        - La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

        - El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

        - La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

        - La capacidad de organizar y planificar.

        - La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

En cada evaluación parcial se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad didactica, (controles teóricos, que podrá contener partes para realizar con el ordenador), en cada una de ellas, además de un conjunto actividades prácticas de obligada realización.

Para la convocatoria final se realizará un único examen escrito (que podrá contener partes para realizar con el ordenador) de la materia pendiente, se puntuará de 0 a 10, siendo necesario obtener 5 o más puntos para poder aprobar. Si no se han realizado todas las prácticas se realizará, además del examen escrito, otro de tipo práctico que englobe contenidos de las prácticas que no se han hecho

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las actividades se calificarán de 0 a 10, independientemente del instrumento de evaluación utilizado (Prueba escrita, memoria práctica, ejercicios de clase, rúbricas, etc…)

En la prueba escrita principalmente se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción de la respuesta y los aspectos técnicos y científicos. Cada una de las preguntas de la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y también se indicará el RA y CE con la que está relacionado.  Para aprobar la evaluación será imprescindible tener todos los RA´s y CE´s evaluados durante el trimestre con una nota igual o superior a 5. El profesor podrá considerar aprobado algún CE con nota inferior a 5, cuando la nota no sea inferior a “4” en dicho CE y la media con el resto de CE´s pertenecientes al mismo RA supere la nota de “5”.

En lo que respecta a las prácticas, en la corrección además de tener en cuenta la realización y ejecución de la práctica de forma correcta, se tendrá en cuenta la presentación de las memorias/informes, el tiempo de montaje y ejecución, la puntualidad y la iniciativa y predisposición en el taller.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Para la obtención de las notas de evaluación, tomaremos como referencia las notas obtenidas por el alumno en cada uno de los Criterios de Evaluación (CE) correspondientes a los diferentes Resultados de aprendizaje (RA). Es decir, la nota de un RA se obtiene ponderando las calificaciones de cada uno de los CE en los que se desglosa y a su vez la nota de cada CE se obtiene ponderando las calificaciones de las actividades realizadas para evaluarlo.

La composición de las notas de cada unidad didactica estará formada según la siguiente formula:

- TR = Trabajos realizados y actividades realizadas: 20%.

- PR = Prácticas realizadas: 40%

- PE = Prueba escrita: 40%

Nota UD = TR·0,20+PR·0,40+PE·0,40

En cada unidad didactica se trabajan uno o varios resultados de aprendizaje, tal y como se muestra en la Tabla Nº1, la nota de cada RA, será la media de la obtenida en las distintas UD donde han sido trabajados. Para superar el módulo profesional, el alumno ha de obtener una nota media igual o superior a cinco en cada uno de los distintos RA; siendo la nota final la correspondiente a la nota media obtenida en los distintos RA.

Diferenciaremos los siguientes casos:

- En las evaluaciones parciales o notas de trimestre, la nota será orientativa del progreso del alumnado, y se obtendrá realizando la media aritmética de todos los Criterios de Evaluación evaluados.

- En la evaluación final, una vez evaluados todos los RA´s y según la ponderación de los CE´s correspondientes, se obtendrá la nota final del curso.

- Para la valoración y calificación del RA3, se tendrá en cuenta la valoración del tutor laboral de la empresa, que emitirá su valoración como “APTO” o “NO APTO”, además de una valoración cualitativa, materializada en una rúbrica de evaluación de las actividades que el alumno realizará en las empresas.

- A partir de esta información, y del resultado del RA3 obtenido en las distintas unidades didacticas, se obtiene la calificación del RA3.

- En caso de no superar este RA, el alumno tendrá derecho a recuperar dicho RA en el periodo de recuperación de junio.”

6.4. Criterios de Recuperación.

Una vez finalizada la tercera evaluación, iniciado el periodo de recuperación, en el mes de junio, se realizarán distintas actividades evaluables, atendiendo a los RA no superados de cada alumno: Prueba escrita, prueba práctica, trabajo escrito (cuestionario). Estas pruebas se diseñarán de forma personalizada a cada alumno, teniendo en cuenta los RA no superados. Se hará un análisis de los contenidos que tiene que recuperar, realizando una única prueba escrita y una única prueba práctica para recuperar los RA no superados durante el curso. Estas pruebas se diseñarán de manera personalizada para que cada alumno con RA no superados, pueda superar las pruebas en el tiempo de clase.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

Al alumnado que se incorpore al curso con posterioridad a la fecha de inicio, se le indicará cuál es el material necesario que debe traer a clase, los criterios de evaluación que se seguirán para superar el curso, y se le suministrará acceso a la plataforma moodle centros, donde residen los apuntes de las unidades de trabajo que se hayan impartido hasta ese momento, así como la relación de ejercicios que se han de realizar en cada unidad. Durante las clases se responderá a las dudas que le puedan surgir sobre estas unidades de trabajo, en todo momento que sea posible.

# 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Para el alumnado que ha optado por la matrícula completa en segundo curso del ciclo formativo, teniendo éste módulo profesional pendiente, se desarrollarán pruebas Teórico - Prácticas, encaminadas a evaluar los Resultados de aprendizaje del módulo profesional.

Estas pruebas figuran como dos posibles oportunidades de superar el módulo profesional, coincidiendo con las “convocatorias excepcionales” a las que el alumno tiene derecho en el presente curso.

Las pruebas tienen la siguiente temporalización:

- Finales del primer trimestre. Primera prueba de evaluación del módulo profesional, que sirve para obtener la calificación de la convocatoria excepcional primera.

- Finales del segundo trimestre. Segunda prueba de evaluación del módulo profesional, que sirve para obtener la calificación de la convocatoria excepcional segunda.

# 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tiene que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

Específicamente, durante el curso, se hará hincapié en los siguientes temas:

- Educación ambiental: Concienciaremos al alumnado de la necesidad de efectuar un uso racional de los recursos existentes y una correcta disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje.

- Educación para a la salud: En todas las actividades prácticas se corren riesgos por lo que se vigilará el empleo seguro de herramientas, equipos y productos químicos, proporcionando a los alumnos las normas de seguridad a seguir en el aula-taller.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: No se hará distinción de sexo en la distribución de tareas entre alumnos y alumnas manteniendo una actitud crítica frente a este tipo de expresiones sexistas.

- Educación para el consumidor: Crear pautas de comportamiento que los alumnos trasladen a situaciones similares de su vida cotidiana, y analizar el papel que tiene el consumo de productos eléctricos y electrónicos en la vida de las personas.

- Tecnologías de la información y de la comunicación, donde el alumnado valore e incorpore las NNTT, familiarizándose con los instrumentos que ofrece la tecnología para crear, almacenar, organizar, procesar, presentar y comunicar información. Utilizando las NNTT en la consulta de información técnica, en los informes, memorias y exposiciones orales y escritas.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Visitas técnicas organizadas por el departamento, incluidas en el Plan Anual de Centro.

Se considerará la asistencia y participación a alguna feria, congreso, empresa, etc... relacionados con el sector.

# 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

Dependiendo del tipo de alumnado se podrán realizar medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares siempre que dichas adaptaciones no presupongan una disminución significativa de las capacidades, conocimientos y destrezas que el alumno deba conseguir a la finalización del módulo. Caso de ser preciso se utilizará la MD75010209 - Ficha de adaptación curricular no significativa  disponible en la “web calidadargar.com”

Para aquellos alumnos con ritmo de aprendizaje rápido o con elevado nivel de conocimientos se les propondrá una serie de actividades complementarias de ampliación que los mantenga motivados.

Los alumnos con dificultades en el ritmo de aprendizaje realizarán actividades de refuerzo, además de recibir una atención especial.

En el caso de los alumnos repetidores habrá que analizar las causas que motivaron este hecho para poder poner en práctica acciones concretas, que en algunos casos podrán ser similares a las de los casos anteriores.

# 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

# El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

| 1ªEV | 2ªEV | 3ªEV | EV FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | ENERO - MARZO | ABRIL - MAYO | JUNIO |
| UNIDADES 1, 2, 3,4,5 | UNIDADES 6,7,8 | UNIDADES 9,10 FFEOE | (UNIDADES) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 |

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Montaje de circuitos eléctricos básicos. |
| 2 | Montaje de cuadros de protección en viviendas: |
| 3 | Montaje de instalaciones en viviendas |
| 4 | Montaje de instalaciones en locales. |
| 5 | Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas: |
| 6 | Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas |
| 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones eléctricas. |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporalización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporalización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1,2,3,4 | ### 1 | Conocimientos básicos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda. | 15 |
| #### 1,2,3,4,5 | #### 2 | Dibujo técnico, rotulación y simbología eléctrica | 10 |
| 1 | 3 | Introducción a los circuitos eléctricos. Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión | 15 |
| 1,3,6 | 4 | Instalaciones básicas y materiales empleados. | 20 |
| 2,6,7 | 5 | Seguridad en las instalaciones eléctricas. | 10 |
| 4,5,6,7 | 6 | Luminotecnia. Dispositivos de alumbrado. | 15 |
| 3,4,6,7 | 7 | Dispositivos basados en el electromagnetismo. | 15 |
| 3,6,7 | 8 | Instalaciones eléctricas de interior. Normativa y reglamentación. | 25 |
| 2,4,6,7 | 9 | Locales para uso comercial. Instalaciones eléctricas: cálculo y previsión de cargas | 10 |
| 2,5,7 | 10 | Motores eléctricos Instalación de pequeñas máquinas: arranque y automatización de motores | 10 |
| 1,2,3,4,5,6,7 | FFEOE | Instalaciones Eléctricas Basicas | 35 |
| ----- | ---- | Exámenes e imprevistos | 12 |
|  |  | Total de horas | 192 |

(*) Durante el presente curso, los alumnos desarrollarán 100h , repartidas en 14 días lectivos de formación en empresa.  La repercusión de la FFEOE en el módulo profesional se establece en un total de 35 horas.

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS-CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UD 1 | Conocimientos básicos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda | ###### 15 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Herramientas genéricas. Herramientas eléctricas. - Conductores eléctricos. Tipos y secciones normalizadas. Aplicación del REBT - Elementos de conexión de conductores. Técnicas de conexionado y empalme de conductores. - Soldadura blanda |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | ###### 5,13 | ###### D,J,M |
| A1 - Resolución de casos prácticos: pelado, doblado, tendido, empalmes, etc…. | ###### 5,13 | ###### D,J,M |
| A2 – Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | ###### 5,13 | ###### D,J,M |
| A3 - Realización “Rejilla” mediante soldadura blanda utilizando hilos rígidos de cobre. | ###### 5,13 | ###### D,J,M |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1(f) - Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. | A1,A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(a) - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | A1,A2, A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(b) - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros. | A1,A2, A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(d) - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas. | A1,A2, A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación ambiental, Tecnologías de la Información |  |  |  |

| ###### UD 2 | Dibujo técnico, rotulación y simbología eléctrica | ###### 10 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Dibujo técnico y normalización. Escalas (ampliación y reducción). Doblado de planos. - Interpretar esquemas para instalaciones. - Conocer la simbología para instalaciones de interior. Realización de croquis. - Importancia de los esquemas eléctricos a la hora de montar circuitos y resolver averías. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | ###### 1,2,6 | ###### E,L,P |
| A1-Resolución/Realización de casos prácticos: representar a escala y obtener medidas reales, croquis y esquemas eléctricos, simbología (multifilar y unifilar) | ###### 1,2,6 | ###### E,L,P |
| A2 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | ###### 1,2,6 | ###### E,L,P |
| A3 - Realización de láminas de dibujo técnico | ###### 1,2,6 | ###### E,L,P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1(a) - Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento. | A1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3(b) - Se ha realizado un croquis de la instalación. | A3 | Práctica | Rúbrica |
| RA3(c) - Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales. | A1,A2, A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación ambiental, Tecnologías de la Información, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. |  |  |  |

| ###### UD 3 | Introducción a los circuitos eléctricos. Medidas eléctricas en instalaciones de baja tensión | ###### 15 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Circuitos eléctricos. Principales magnitudes eléctricas (voltaje, intensidad, resistencia y potencia) - Ley de Ohm - Acoplamiento de receptores. Circuitos serie, paralelo y mixto. - Calculo de magnitudes eléctricas - Aparatos de medida. Realización de medidas en un circuito (voltaje, intensidad, resistencia y potencia) |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos | ###### 3,8,9,10 | ###### A,B,H,K |
| A1-Resolución de problemas sobre: acoplamiento de receptores serie, paralelo y mixto. Resistencia equivalente. | ###### 3,8,9,10 | ###### A,B,H,K |
| A2 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | ###### 3,8,9,10 | ###### A,B,H,K |
| A3 – Montajes punto de luz simple |  |  |
| A4 – Montajes básicos de lámparas serie, paralelo y mixto. Medidas de V, I | ###### 3,8,9,10 | ###### A,B,H,K |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1(c) - Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación | A1, A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1(g) - Se han medido las magnitudes fundamentales. | A1, A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1(h) - Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones | A3, A4 | Práctica | Rúbrica |
| RA2(e) - Se han realizado operaciones básicas de mecanizado. | A3, A4 | Práctica | Rúbrica |
| RA3·(h) - Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones. | A3, A4 | Práctica | Rúbrica |
| RA3·(i) - Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros). | A3, A4 | Práctica | Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos |  |  |  |

| ###### UD 4 | Instalaciones básicas y materiales empleados | ###### 20 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas en vivienda: Receptores de alumbrado, Aparatos de maniobra, Aparatos de conexión, Aparatos de protección. - Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda. - Calcular y aplicación de conocimientos sobre las magnitudes eléctricas de una instalación básica. |  |  |
| Criterios de Evaluación | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | ###### 1,2,5,6,7,8,9,10,11 | ###### A,D,E,H,J,K |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | ###### 1,2,5,6,7,8,9,10,11 | ###### A,D,E,H,J,K |
| A2 - Montaje conmutada simple y de cruce. | ###### 1,2,5,6,7,8,9,10,11 | ###### A,D,E,H,J,K |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1(e) - Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. | A1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1(i) - Se han respetado los criterios de calidad. Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje | A1 A2 | Escrita Práctica | Examen Informe |
| RA2(f) - Se han distribuido los elementos en el cuadro. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA2(g) - Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA2(h) - Se ha conectado la toma de tierra. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA2(i) - Se han respetado los criterios de calidad. | A2 | Escrita Práctica | Examen Informe |
| RA3(e) - Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares . | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA3(f) - Se han tendido y conexionado los conductores. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA3(g) - Se han conexionado los mecanismos. | A2 | Escrita Práctica | Examen Informe |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación ambiental, Tecnologías de la Información, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. |  |  |  |

| ###### UD 5 | Seguridad en las instalaciones eléctricas | ###### 10 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Normas de seguridad eléctricas. EPI´s - Accidentes eléctricos. - Dispositivos de protección contra sobreintensidad, sobretensiones y contra contactos indirectos y directos. - Tomas de tierra. - Grado de protección de las envolventes |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | 7,11,12,13 | ###### H,J,L,M,P |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | 7,11,12,13 | ###### H,J,L,M,P |
| A2 – Montaje de cuadros de protección: tierra, diferencial, magnetotérmicos, sobretensión, etc… | 7,11,12,13 | ###### H,J,L,M,P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA2(a) - Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros. | A1, A2 | Escrita | Examen Rúbrica |
| RA2(b) Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre otros). | A1 | Escrita | Examen |
| RA2(c) Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad. | A1 | Escrita | Examen |
| RA2(d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación. | A1 | Escrita | Examen |
| RA7(c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. | A1 | Escrita | Examen |
| RA7(f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | A1 | Escrita | Examen |
| RA7(h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos. |  |  |  |

| ###### UD 6 | Luminotecnia. Dispositivos de alumbrado | ###### 15 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Conceptos fundamentales de luminotecnia. - Lámparas fluorescentes. Tipos de montaje. Localización de averías. - Peligros y Precauciones de los tubos flourescentes. - Dispositivos para el control de alumbrado. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | 1,2,3,5,6,,9,10,11 | ###### A,B,D,E,H,J,K,M |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | 1,2,3,5,6,,9,10,11 | ###### A,B,D,E,H,J,K,M |
| A2 – Montaje de lumininaria con tubos fluorescentes | 1,2,3,5,6,,9,10,11 | ###### A,B,D,E,H,J,K,M |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA4(b) Se ha realizado un croquis de la instalación. | A1, A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(e) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA4(f) Se han tendido y conexionado los conductores. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA4(g) Se han conexionado los mecanismos. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA4(i) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA6(a) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | A1, A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6(b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación. | A1, A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, , Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos. |  |  |  |

| ###### UD 7 | Dispositivos basados en el electromagnetismo | ###### 15 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Magnetismo y electromagnetismo. - Aparatos de señalización acústica - Aparatos de maniobra. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | 7,8,9,10,11 | ###### A,D,J,K,P |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | 7,8,9,10,11 | ###### A,D,J,K,P |
| A2 – Montaje de Telerruptor | 7,8,9,10,11 | ###### A,D,J,K,P |
| A3 – Montaje de Automático de escalera | 7,8,9,10,11 | ###### A,D,J,K,P |
| A4 – Montaje de Timbre | 7,8,9,10,11 | ###### A,D,J,K,P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1(b) - Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. | A1,A2,A3,A4 | Escrita | Examen Rúbrica |
| RA1(d) - Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos. | A1,A2,A3,A4 | Práctica | Examen Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos. |  |  |  |

| ###### UD 8 | Instalaciones eléctricas de interior. Normativa y Reglamentación. | ###### 25 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Canalizaciones eléctricas. ITC-BT-2I. - Sistemas de instalación. ITC-BT-20. - Instalaciones interiores en viviendas. ITC-BT-25. - Acometidas. ITC-BT-11. - Instalaciones de enlace. ITC-BT-12. - Electrificación básica y elevada. - Realización del trazado de la instalación. - Realización de la fijación de canalizaciones y elementos de la instalación. - Realización del cableado de la instalación. - Conexión y montaje de los elementos de una instalación.. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A2 – Diseño plano instalación de vivienda | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A3 – Montaje, comprobación y mantenimiento de los diferentes circuitos de una vivienda con electrificación básica. | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A4 – Presupuesto instalación vivienda | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA3(a) - Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. | A1 A3, A4 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3(d) - Se ha realizado el replanteo de la instalación. | A1,A2, A4 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3(j) - Se ha aplicado el REBT. | A1 A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6(c) - Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. | A3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6(d) - Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. | A3 | Práctica | Rúbrica |
| RA6(e) - Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. | A3 | Práctica | Rúbrica |
| RA6(g) - Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones. | A3 | Práctica | Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos. |  |  |  |

| ###### UD 9 | Locales para uso comercial. Instalaciones eléctricas: cálculo y previsión de cargas | ###### 10 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tipos de suministros. - Instalaciones en locales de pública concurrencia. ITC-BT-28. - Cálculo de caída de tensión y sección de un conductor. - Previsión de cargas. ITC-BT-10. - Cálculo del número de equipos necesarios de alumbrado emergencia. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A2 – Montaje de la instalación eléctrica de un local con alumbrado de emergencia y dispositivos de control de alumbrado. | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA4(a) -Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local. | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(c) - Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación. | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(d) - Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(h) - Se ha instalado el alumbrado de emergencia. | A2 | Práctica | Informe |
| RA4(j) - Se ha aplicado el REBT. | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos. |  |  |  |

| ###### UD 10 | Motores eléctricos. Accionamiento automáitco de motores de C.A | ###### 10 Horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Motores eléctricos. Constitución y características. - Motores asíncronos. Tipos y sistemas de arranque. - Protección de los motores eléctricos. - Medidas eléctricas en instalaciones de motores eléctricos de corriente alterna. - Actuadores y control de motores |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A0 - Descripción de los conceptos, con apoyo de medios audiovisuales. Planteamiento de ejemplos en el entorno cercano al alumno | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A1 - Actividades/Ejercicios previstos en el libro. | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |
| A2 – Montaje de motor: arranque con contactor. Inversión de giro. | 1,2,4,5,6,8,10,12,13 | ###### A,B,C,D,H,J,K,L,M,P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA5(a) - Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos. | A1, | Escrita | Examen |
| RA5(b) - Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros). | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5(c) - Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos. | A1, | Escrita | Examen |
| RA5(d) - Se han instalado las protecciones de los motores. | A2 | Práctica | Rúbrica |
| RA5(e) - Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras). | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5(f) - Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre otras) | A1,A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5(g) - Se han descrito las perturbaciones de la red. | A1, | Escrita | Examen |
| RA5(h) - Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros). | A3 | Práctica | Rúbrica |
| CRITERIOS CORRECIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| CRITERIOS RECUPERACIÓN |  |  |  |
| Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia. |  |  |  |
| TEMAS TRANSVERSALES |  |  |  |
| Educación para el consumidor, Educación para la Salud, Educación para la igualdad de sexos. |  |  |  |

12.3. FFEOE.

Durante el presente curso, los alumnos desarrollarán 35 horas del módulo profesional en la empresa. La temporización de las unidades del módulo profesional corresponde al periodo que los alumnos están en el centro. Durante el periodo FFEOE, los alumnos realizarán actividades que trabajan los CE que se indiquen en el plan inicial del grupo. Una vez terminada la FFEOE, se evaluarán el cuadernillo y la rúbrica del tutor de empresa, cuyas calificaciones se agregarán al resto de calificaciones de los CE del módulo profesional.

Los alumnos que no realicen FFEOE, asistirán al centro y realizarán actividades de refuerzo de los CE que correspondan a la FFEOE, según el plan inicial del departamento.

Durante su estancia en las empresas, los alumnos desarrollaran el RA1: “Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas básicas de montaje”.